|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 07.01.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | TOZ, LAZER SİNTER (CR-CO) | 10 | Kilogram |  |
|  | 2 . | SEPARE KARBON BÜYÜK | 1000 | Adet |  |
|  | 3 . | DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT | 1500 | Mililitre |  |
|  | 4 . | AKRİLİK SOĞUK LİKİT | 120 | Şişe |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) TOZ, LAZER SİNTER (CR-CO) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif '' 1 kg'' ' dır, 2. Kurumda mevcut olan lazer sinter cihazında(Consept laser Mlab Cusing) kullanıma uygun olmalıdır, 3. Cr-Co içerikli olmalıdır, 4.Termal genleşme katsayısı kurumda bulunan porselen tozu ile uyumlu olmalıdır, 5. Partikül boyutu 10-30 mikron aralığında olmalıdır, 6. En Fazla 5 kilogramlık ağzı kapaklı kaplarda olmalıdır, 7. Ürün kabı üzerinde ürüne ait bilgiler bulunmalıdır, 8. Ürün numunesi denenecektir, 9. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) SEPARE KARBON BÜYÜK |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır, 3. Güçlendirilmiş karbondan yapılmış olmalıdır, 4. Disk şeklinde olmalıdır, 5. Kalınlığı 1 mm olmalıdır, 6. Çapı 30-41 mm aralığında olmalıdır, 7. Metal tesviyesinde kullanılabilir olmalıdır, 8. En fazla 100 adet'lik kutularda olmalıdır, 9. İki yüzü aktif olmalıdır, 10. Titreşim ve balans yapmamalıdır, 11. Ürün numunesi denenecektir, 12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT |  |
|  | 1. İmplant üstü sabit protez yapımında kullanıma uygun olmalıdır, 2. Ölçü materyaline yapışmamalıdır, 3. Karıştırma oranı bire bir olmalıdır, 4. Sert ve elastik olmak üzere 2 farklı sertlikte ürün seçeneği olmalıdır.Sert olan seçenek tercih edilecektir, 5. Kurumda bulunan mevcut ölçü tabancasına uygun olmalıdır, 6. Çalışma zamanı oda sıcaklığına yakın derecelerde 1-4 dakika aralığında olmalıdır, 7. İlave silikon özelliğinde olmalıdır, 8. Her 100 ml için 10 ml SEPERASYON SIVISI VERİLMELİDİR, 9. Her 100 ml için en az 12 karıştırma ucu verilmelidir, 10. Her 100 ml için 12 adet ince ağız içi uygulama ucu verilmelidir, 11. Boyutsal stabilitesi iyi olmalıdır, 12. Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır, 13. Ürün denecektir, 14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 15. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) AKRİLİK SOĞUK LİKİT |  |
|  | 1. Pembe soğuk akrilik tozu için olmalıdır. 2. Kendiliğinden polimerize olan pembe akrilik tozu için uygun olmalıdır. 3. 240-280 mililitrelik şişelerde olmalıdır. 4. Orjinal amabalajında bulunmaldır. 5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 6. Teslim sırasında en az iki yıl raf ömrü bulunmalıdır 7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 14.01.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |

|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 07.01.2019 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | TOZ, LAZER SİNTER (CR-CO) | 10 | Kilogram |  |
|  | 2 . | SEPARE KARBON BÜYÜK | 1000 | Adet |  |
|  | 3 . | DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT | 1500 | Mililitre |  |
|  | 4 . | AKRİLİK SOĞUK LİKİT | 120 | Şişe |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) TOZ, LAZER SİNTER (CR-CO) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif '' 1 kg'' ' dır, 2. Kurumda mevcut olan lazer sinter cihazında(Consept laser Mlab Cusing) kullanıma uygun olmalıdır, 3. Cr-Co içerikli olmalıdır, 4.Termal genleşme katsayısı kurumda bulunan porselen tozu ile uyumlu olmalıdır, 5. Partikül boyutu 10-30 mikron aralığında olmalıdır, 6. En Fazla 5 kilogramlık ağzı kapaklı kaplarda olmalıdır, 7. Ürün kabı üzerinde ürüne ait bilgiler bulunmalıdır, 8. Ürün numunesi denenecektir, 9. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) SEPARE KARBON BÜYÜK |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır, 3. Güçlendirilmiş karbondan yapılmış olmalıdır, 4. Disk şeklinde olmalıdır, 5. Kalınlığı 1 mm olmalıdır, 6. Çapı 30-41 mm aralığında olmalıdır, 7. Metal tesviyesinde kullanılabilir olmalıdır, 8. En fazla 100 adet'lik kutularda olmalıdır, 9. İki yüzü aktif olmalıdır, 10. Titreşim ve balans yapmamalıdır, 11. Ürün numunesi denenecektir, 12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT |  |
|  | 1. İmplant üstü sabit protez yapımında kullanıma uygun olmalıdır, 2. Ölçü materyaline yapışmamalıdır, 3. Karıştırma oranı bire bir olmalıdır, 4. Sert ve elastik olmak üzere 2 farklı sertlikte ürün seçeneği olmalıdır.Sert olan seçenek tercih edilecektir, 5. Kurumda bulunan mevcut ölçü tabancasına uygun olmalıdır, 6. Çalışma zamanı oda sıcaklığına yakın derecelerde 1-4 dakika aralığında olmalıdır, 7. İlave silikon özelliğinde olmalıdır, 8. Her 100 ml için 10 ml SEPERASYON SIVISI VERİLMELİDİR, 9. Her 100 ml için en az 12 karıştırma ucu verilmelidir, 10. Her 100 ml için 12 adet ince ağız içi uygulama ucu verilmelidir, 11. Boyutsal stabilitesi iyi olmalıdır, 12. Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır, 13. Ürün denecektir, 14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 15. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) AKRİLİK SOĞUK LİKİT |  |
|  | 1. Pembe soğuk akrilik tozu için olmalıdır. 2. Kendiliğinden polimerize olan pembe akrilik tozu için uygun olmalıdır. 3. 240-280 mililitrelik şişelerde olmalıdır. 4. Orjinal amabalajında bulunmaldır. 5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 6. Teslim sırasında en az iki yıl raf ömrü bulunmalıdır 7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 14.01.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |