|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 16.01.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ | 100 | Paket |  |
|  | 2 . | FREZ KOMPOZİT BİTİRME (BEYAZ TAŞ) | 1000 | Adet |  |
|  | 3 . | BONDİNG (ÜNİVERSAL) | 500 | Mililitre |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ |  |
|  | 1.Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilalanmasında kullanılabilmelidir. 2.Ürün; anterior ve posterior restorasyonların fasial ve lingual marjinlerinde çift taraflı olarak kullanılabilmelidir. ınlıkları simgeleyen en az 4 renk olmalıdır.Kalından süper inceye dört aşındırma derecesi ve normal ile ekstra ince olarak iki disk kalınlığına sahip olmalıdır. 5.Ürünün istentiğinde her kalınlıktaki disklerinin yedekleri temin edilebilmelidir. 6.Anterior dişlerin fasiyal ara yüzlerini zımpara yapabilmek için uygun ince kenarlara sahip olmalıdır. ı ve bu özelliği sayesinde diskler kolayca değiştirilebilmelidir. 8.Her paketin orjinal 1 adet kendi mandreni bulunmalıdır. 9.Mandren anguldruva ile uyumlu olmalıdır ve paslanmamalıdır. 10.Frez standı ile birlikte otoklava girebilmelidir. 11.Ürün; CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orjinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir. 12.Ürün numunesi test edilecektir. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) FREZ KOMPOZİT BİTİRME (BEYAZ TAŞ) |  |
|  | -Aeratörde kullanıma uygun beyaz renkli kompozit bitirme taşı olmalıdır. -CE belgeli olmalıdır. -Labut şeklinde olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) BONDİNG (ÜNİVERSAL) |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi ml cinsinden olacaktır. Ürünler en fazla 6 ml'lik kutularda olmalıdır. 2.Total-etch, self-etch ve selektif self-etch tekniğiyle uygulanabilmelidir. 3.Bağlanma gücü 20 MPa üzerinde olmalıdır. 4.Tek kat uygulanması etkinliği için yeterli olmalı. 5. Bir kutu bondla beraber en az 100 adet aplikatör verilmelidir. 6.MDP (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogenphosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir. 7.Hem hidrofobik hemde hidrofilik bileşenler içermelidir. 8.Çözücü olarak su ve etanol bazlı olmalıdır. 9.Kompozit, amalgam ve indirektrestorasyonlarda kullanılabilmelidir (Üniversal kullanıma sahip olmalıdır). 10.Ürünlerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi ve üniversal ibaresi yazılı olmalıdır. 11.Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 12.Godeye damlatıldığında birden fazla restorasyonda kullanıma izin verecek çalışma süresine sahip olup olmadığı ve ürünün şartname ve/veya prospektüsünde belirtilen etkinliği komisyonca değerlendirilecektir. 13. Ürün damla ayarlı olmalıdır. 14.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 21.01.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |