|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 23.01.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | HİBRİT KOMPOZİT DİŞETİ | 4 | Tüp |  |
|  | 2 . | SEPARE, KAĞIT | 500 | Adet |  |
|  | 3 . | KAŞIK ÖLÇÜ YARIM ÇENE | 20 | Adet |  |
|  | 4 . | OPAKER BEYAZ | 10 | Adet |  |
|  | 5 . | OPAKER DİŞETİ RENGİNDE | 10 | Adet |  |
|  | 6 . | MOTOR ASMA | 2 | Adet |  |
|  | 7 . | ALÇI SERT TİP 3 | 600 | Kilogram |  |
|  | 8 . | FREZ PİYESEMEN ELMAS SONSUZ | 20 | Adet |  |
|  | 9 . | JUMBO LASTİK, AKRİLİK PARLATMA | 500 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) HİBRİT KOMPOZİT DİŞETİ |  |
|  | 1. Dişeti renginde olmalıdır. 2. Kurumda bulunan hibrit tabakalama seti ile uyumlu olmalıdır, 3. Metal destekli veya tam seramik altyapılar ile birlikte kullanılabilmelidir 4. Tüp içerisinde bulunmalıdır. tüp en az 3.2 ml olmalıdır. değerlendirme mililitre üzerinden yapılacaktır. 5. Heavy body kıvamında olmalıdır, 6. En az 2 sene raf ömrü olmalıdır, 7. Mikro dolduruculu olmalıdır, 8. İndirekt uygulamalar için üretilmiş olmalıdır, 9. Ürün numunesi denenecektir. |  |
|  | 2 . ) SEPARE, KAĞIT |  |
|  | 1. Tam ve hareketli bölümlü protezlerde bitim işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır, 2. Diş aralarına girecek kadar ince olmalıdır. 3. Ürün numunesi denenecektir. |  |
|  | 3 . ) KAŞIK ÖLÇÜ YARIM ÇENE |  |
|  | 1. Prefabrik olmalıdır, 2. Kolay eğilip bükülmemelidir, 3. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır, 4. Otoklavda 134 santigrad derecede sterilize edilebilmeli ve korozyona uğramamalıdır, 5. YARIM ÇENE ölçüler için uygun olmalıdır. 6. Dişli ve delikli olmalıdır, 7. Sapı gövdesine iyi bir şekilde bağlanmalı, kolay kırılmamalıdır, 8. Ürün numunesi denenecektir, 9. Satın alma komisyonuna ürün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 4 . ) OPAKER BEYAZ |  |
|  | 1. Metal destekli hareketli veya tam protezlerde, metal altyapının görünürlüğünü azaltmak için kullanıma uygun olmalıdır, 2. Beyaz renkte olmalıdır, 3. Sıcak akriliğin polimerizasyonunu engellememelidir. 4. 9-20ml lik şişelerde olmalıdır. Mililitre fiyatına göre değerlendirilecektir. 5. Otopolimerizan olmalıdır. 6. En az 2 sene kullanım ömrü olmalıdır. 7. Ürün numunesi denenecektir. |  |
|  | 5 . ) OPAKER DİŞETİ RENGİNDE |  |
|  | 1. Metal destekli hareketli veya tam protezlerde, metal altyapının görünürlüğünü azaltmak için kullanıma uygun olmalıdır, 2. Dişeti renginde renkte olmalıdır, 3. Sıcak akriliğin polimerizasyonunu engellememelidir. 4. 9-20ml lik şişelerde olmalıdır. Mililitre fiyatına göre değerlendirilecektir. 5. Otopolimerizan olmalıdır. 6. En az 2 sene kullanım ömrü olmalıdır. 7. Ürün numunesi denenecektir. |  |
|  | 6 . ) MOTOR ASMA |  |
|  | 1. İskelet ve kron metali tesviyesinde kullanım için uygun olmalıdır, 2. Dakikada 20000-25000 arasında devirle çalışabilmelidir, 3. Çalışma frezkansı 45-55 Hz aralığında olmalıdır, 4. Gücü 290-350 W aralığında olmalıdır, 5. Çalışama sırasında maximum torku 10-13 N-cm aralığında olmalıdır, 6. Motorla birlikte kendine ait orjinal motor kolu, orjinal asma aparatı, orjinal elektirik kablosu, orjinal kontrol pedalı ve orjinal piyasemen verilmelidir, 7. Ağırlıgı 3-6 kiloram aralığında olmalıdır, 8. Motor pedalı sayesinde kademeli olarak hız artırılabilmeli ve 10000-21000 rpm aralığında istenilen değerde çalışılabilmelidir, 9. Piyasemeni motor koluna sabitleyen tutucu parça olmalıdır, 10. Orjinal motor kolu ve piyasemen istendiğinde piyasadan temin edilebilmelidir, 11.220 volt girişte şehir elektiriğinde çalışabilmelidir, 12. Ürün orjinal ambalajında, kullanım kıavuzuyla birlikte olmalıdır, 13. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 7 . ) ALÇI SERT TİP 3 |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1kilogram'' olmalıdır, 2. Tam ve hareketli bölümlü protez yapımında kullanım için uygun olmalıdır, 3. ADA standartlarına göre TİP-3 alçı olmalıdır, 4. Toz/likit oranı 100 gr/20-30 ml su olmalıdır, 5. Karıştırma süresi 30-180 saniye olmalıdır, 6. Sertleşme süresi en fazla 30 dakika olmalıdır, 7. Sertleşme sırasındaki genleşmesi %0,06-0,15 aralığında olmalıdır, 8. Bir gün sonraki sertliği en az 600 kg/cm2 olmalıdır, 9. En fazla 25 kg 'lık ambalajlanmış olmalıdır, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün numunesi olmadan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir 12. En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır. |  |
|  | 8 . ) FREZ PİYESEMEN ELMAS SONSUZ |  |
|  | 1. Piyasemende kullanım için uygun olmalıdır, 2. Fissür, köşeleri yuvarlanmış fissür, chamfer gibi şekil seçenekleri olmalıdır,çeşitli boy ve grenlerde seçenekler olmalıdır. Seçim satın alma komisyonunca yapılacaktır. 4. Aktif yüzeyi frez gövdesine kadar tamamen elmas olmalıdır, 5. Titreşim ve balans yapmamalıdır, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 9 . ) JUMBO LASTİK, AKRİLİK PARLATMA |  |
|  | 1. Tam ve hareketli bölümlü protezlerin polisaj aşamasından önce kullanım için uygun olmalıdır, 2. Zımpara lastiği özelliğinde olmalıdır, 3. Yeşil renkte olmalıdır, 4. Piyasemende kullanım için uygun olmalıdır, 5. Piyasemenin içinde kalan şaft kısmının kalınlığı 2.3 milimetre olmalıdır, 6. 134 santigrad derecede sterilizasyona dayanıklı olmalıdır, 7. Metal kısmı korozyona dirençli olmalıdır, 8. Aktif aşındırıcı kısmının genişliği 12-13 mm ve yüksekliği 19-20 mm aralığında olmalıdır, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurlar satınalma komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 28.01.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |