|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 23.01.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | 3/0 POLİGLAKTİN HIZLI EMİLEBİLİR CERRAHİ İPLİK (910 DİKİŞ) | 6000 | Adet |  |
|  | 2 . | ENJEKTÖR, DENTAL, VİDALI | 40000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) 3/0 POLİGLAKTİN HIZLI EMİLEBİLİR CERRAHİ İPLİK (910 DİKİŞ) |  |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER: 1. Malzeme içeriği Poliglikolik Asit (%90) ve Laktik Asit (%10) olmalıdır ve örgülü sütur olmalıdır. 2. Teslim tarihi itibarı ile miadı en az 2 yıl olmalıdır. 3. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 4. İplikleri kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütur esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 5. Düğüm emniyet ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 6. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olmalıdır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olmalı, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır. 7. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 8. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 9. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini ameliyat boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir 10. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 11. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 12. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütur iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır. a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde) iğne boyu (mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Süturun cinsi (muhteviyatı) e. Süturun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Süturun uzunluğu g. Süturun rengi h. Steril ibaresi ve sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. A) 3/0 POLİGLAKTİN DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 19 mm uzunluğunda, 3/8 keskin (ters üçgen) kesitli olmalıdır. 3. İpi en az 75 cm uzunluğunda olmalıdır. 4. Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik absorbe olma süresi 50-90 gün olup, aynı zamanda en az 10 gün doku desteği sağlamalıdır. 5. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) ENJEKTÖR, DENTAL, VİDALI |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)CE belgesi olmalıdır. 2)Bir kutusunda en az 100 enjektör olmalıdır. 3)2-3 ml hacimde, medikal ambalajlı, şeffaf, tekli, kenarları iyi preslenmiş olmalıdır. Paslanmaz çelik iğneye ve polipropilen esaslı iğne muhafazasına sahip olmalıdır. 4)Sterilizasyonu bozulmayacak şekilde paketlenmiş olup, kolay açılabilmelidir. 5)Enjektör iğnesi 27 gauge'lık, iğne uzunluğu ise 50 mm olmalıdır. 6)Enjektörler üç parçalı, siyah lastik contalı olmalıdır. 7)Piston, enjektör içindeki sıvıyı sızdırmamalıdır. 8)Enjektör üzerinde, çekilen sıvının miktarını gösterecek şekilde rakam yazılı olmalıdır. 9)Piston dizaynı enjektör içerisinde enjeksiyon sonrası kalan ilacın miktarını en az bırakacak şekilde üretilmiş olmalıdır. 10)Ambalaj üzerinde firma adı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. 11)Ürünün hangi yöntem ile steril edildiği ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 12)Ürün teslim aşamasında yırtık ambalajlı olduğu tespit edilen ürünler yenisi ile değiştirilecektir. 13)Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır. 14)Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 28.01.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |