|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 31.01.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BOWIE - DICK TEST PAKETİ | 800 | Paket |  |
|  | 2 . | POŞET, OTOKLAV 7,5CMX200M | 500 | Rulo |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BOWIE - DICK TEST PAKETİ |  |
|  | 1- Kullanýlmaya hazýr tek kullanýmlýk test paketi olmalýdýr. 2- Test paketleri 134 derecede 3,5 dakikada ön vakumlu buhar otoklavlarýnda kullanýlabilmelidir. 3- Medikal kâðýda sarýlý olmalýdýr.Test paketi 300gr(+-20gr) en az 400 yaprak olmalýdýr. 4- Test kaðýdý kimyasal indikatör içermeli, indikatör kaðýdýnda renk dönüþümü yeterli hava tahliyesi, hava sýzýntýsý, hýzlý buhar nüfusu olup olmadýðýný test edebilmelidir 5- Test paketlerinin üzerinde maruziyeti gösteren kimyasal indikatör olmalýdýr. 6- Test sonucu renk deðiþimi sabit kalmalý indikatör kaðýdý kayýt için en az6 ay saklanabilmelidir. 7- Paket üzerindeki etiket vakum sonucu oluþan genleþmeye toleranslý olmalý, paket açýlmamalýdýr. 8- Test kâðýdýndaki indikatörlü yüzey, film kaplý olmalýdýr. 9- Raf ömrü ürün teslim tarihinden itibaren 2 yýl olmalý, paketler oda sýcaklýðýnda saklanabilmelidir. 10- Miadýnýn bitmesine 3 ay kala firma yeni miatlý ürün ile deðiþtirmeyi taahhüt etmelidir. 11- Ýndikatör kâðýdýndaki renk deðiþimi belirgin olmalý, kullanýcýyý yanýlgýya düþürecek þekilde olmamalýdýr.Baþarýlý iþlem sonrasý ve hatalý iþlem sonrasý renk farký açýk ve net olmalýdýr. Yakýn renk tonlarý olmamalýdýr. 12- Test paketleri TS EN 11140 -2 sertifikasýna sahip olmalý, sertifika teklif dosyasýna eklenmelidir. 13- Test kaðýdý üzerinde rutin kontrol ve validasyonda kullanýlmak üzere kayýt için bilgi boþluklarý (tarih, otoklav no., kullanýcý , döngü no. gibi) bulunmalýdýr. 14- Paket üzerinde üretim veya seri nosu ile üretim tarihi ve son kullanma tarihleri mevcut olmalýdýr. 15- Mürekkebi kurþun içermemelidir 16- Paketin üzerinde test sýcaklýðý ve süresi bulunmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) POŞET, OTOKLAV 7,5CMX200M |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanýklý, üstün bariyer özellikte olmalý, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâðýttan ve en az 50 mikron kalýnlýðýnda film tabakadan üretilmiþ olmalý, 3. Ýndikatör ve diðer bilgiler (lot numarasý, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kýsmýnda süreklilik arz eder þekilde olmalý, 4. Ürün sterilizatörde iþlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak þekilde bütünlüðünü korumalý, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanýlabilmeli, farklý indikatörleri bulunmalý ve renk deðiþimleri net olmalý, 6. Ýçine konulan ürünler kolaylýkla görünebilir olmalý, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylýkla yapýþtýrýlabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceði rulo üzerinde belirtilmiþ olmalý, 9. Rulo EN 868-5 standartlarýna uygun üretilmiþ olmalý ve firma ürünlerinin bu özelliðini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.02.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |