|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 08.02.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ASPİRASYON HORTUMU | 7000 | Adet |  |
|  | 2 . | BONE, BAYAN | 30000 | Adet |  |
|  | 3 . | BARDAK, PLASTİK, TEK KULLANIMLIK, ŞEFFAF | 150000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ASPİRASYON HORTUMU |  |
|  | 1- Medikal Grade PVC Malzemeden Ýmal edilmiþ olmalýdýr 2- Kýrýlmaya ve bükülmeye karþý dirençli olmalýdýr 3- Uzatma seti en az 1,45 x 2,45 mm çapýnda olmalýdýr. 4- Uzatma setinin prime hacmi 2,5 ml'den çok olmamalýdýr. 5- Uzatma seti tek parça olmalý, büküldüðünde eski halini almalýdýr. 6- Toplam set uzunluðu 180 cm'den kýsa olmamalýdýr. 7- Uzatma setinin iki ucunda konnektör bulunmalýdýr. Konnektörler aspirasyon sondalarý ile uyumlu olmalýdýr. 8- Tek tek ambalajlarda ve steril olmalýdýr. 9- Çam ucu þeklinde konektörü ile birlikte olmalý 10- Numuneler denenerek karar verilecektir. 11- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) BONE, BAYAN |  |
|  | 1-Tek kullanýmlýk olmalýdýr. 2-Lastikli olmalýdýr, kullaným esnasýnda lastikleri deforme olmamalýdýr. 3-Kolay yýrtýlmamalýdýr. 4-100'lük ambalajlarda olmalýdýr. 5- Yeþil renkte olmalýdýr. 6-Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) BARDAK, PLASTİK, TEK KULLANIMLIK, ŞEFFAF |  |
|  | 1.En az 6 cm çapýnda, en az 8 cm yüksekliðinde olmalýdýr. 2.Takriben 180 cc sývý alacak þekilde olmalýdýr. 3.Alt ve üstten kývrýmlý olacaktýr. 4.Þeffaf olacaktýr. 5.Plastik bardak polypropilenden imal edilmiþ olacaktýr. 6.En az 1 gr aðýrlýðýnda olacaktýr. 7.Plastik bardaklar en az 100'lük poþetlerde ambalajlanacaktýr. 8.Numuneler satýnalma komisyonunca denenerek karar verilecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 30.12.1899 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |