|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 08.02.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BASPLAK, IŞIKLA SERTLEŞEN | 2000 | Adet |  |
|  | 2 . | KAYNAK TELİ(KROM KOBALT) | 100 | Adet |  |
|  | 3 . | POLİSAJ, FIRÇA, BEZ, BÜZGÜLÜ | 50 | Adet |  |
|  | 4 . | MOTOR ASMA | 2 | Adet |  |
|  | 5 . | ALÇI SERT TİP 4 | 600 | Kilogram |  |
|  | 6 . | SİMAN, POLİKARBOKSİLAT | 50 | Adet |  |
|  | 7 . | SAKŞIN | 600 | Paket |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BASPLAK, IŞIKLA SERTLEŞEN |  |
|  | a.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalýdýr, b.Bir kutuda en fazla 100-50 adet arasýnda plak olmalýdýr, c.Diþeti rengine yakýn pembe renkte olmalýdýr, d.Fonksiyonel kaþýk ve kaide yapýmýna uygun olmalýdýr, e.Ultraviyole ve halojen ýþýnlarý ile her iki yüzey için 3-5 dakika aralýðýnda polimerize edilebilmelidir, f.Kokusuz olmalýdýr, g.CE belgesi olmalýdýr, h.Tesviye aþamasýnda minimum toz çýkartmalýdýr, i.Pörözitesi olmamalýdýr, j.Aðýz içi sýcaklýðýnda deformasyona uðramamalýdýr, k.Kalýnlýðý 1,5-3 milimetre aralýðýnda olmalýdýr, l.Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, m.Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) KAYNAK TELİ(KROM KOBALT) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1 adet'' için olmalýdýr, 2. Kurumda bulunan kaynak makinasýnda kullaným için uygun olmalýdýr, 3. Diþ hekimliðinde kullanýlan krom kobalt içerikli metallerle uyumlu olmalýdýr(Cr-Co alaþýmýndan üretilmiþ olmalýdýr) 4. Yuvarlak kesitli ve 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr, 5. Boyu 15-20 cm olmalýdýr, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) POLİSAJ, FIRÇA, BEZ, BÜZGÜLÜ |  |
|  | 1. Hareketli ve tam protezlerin akrilik kýsýmlarýný parlatmak için uygun olmalýdýr, 2. Büzgülü bez fýrça özelliðinde olmalýdýr, büzgülü bez kýsmýnýn kalýnlýðý en fazla 6-7 mm olmalýdýr, 3. % 100 pamuktan üretilmiþ olmalýdýr, 4. Metal göbekli olmalýdýr, 5. Kurumda bulunan polisaj motoruna(Balkan motor) uyumlu olmalýdýr, 6. Göbeðin merkezinden itibaren çapý 5-10 cm aralýðýnda olmalýdýr, 7. Ürün numunesi denenecektir, 8. Ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular satýn alma komisyonunca deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) MOTOR ASMA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. İskelet ve kron metali tesviyesinde kullanım için uygun olmalıdır, 2. Dakikada 20000-25000 arasında devirle çalışabilmelidir, 3. Çalışma frezkansı 45-55 Hz aralığında olmalıdır, 4. Gücü 300-550 W aralığında olmalıdır, 5. Çalışama sırasında maximum torku 10-13 N-cm aralığında olmalıdır, 6. Motorla birlikte kendine ait orjinal motor kolu, orjinal asma aparatı, orjinal elektirik kablosu, orjinal kontrol pedalı ve orjinal piyasemen verilmelidir, 7. Ağırlıgı 3-6 kiloram aralığında olmalıdır, 8. Motor pedalı sayesinde kademeli olarak hız artırılabilmeli ve 10000-21000 rpm aralığında istenilen değerde çalışılabilmelidir, 9. Piyasemeni motor koluna sabitleyen tutucu parça olmalıdır, 10. Orjinal motor kolu ve piyasemen istendiğinde piyasadan temin edilebilmelidir, 11.220 volt girişte şehir elektiriğinde çalışabilmelidir, 12. Ürün orjinal ambalajında, kullanım kıavuzuyla birlikte olmalıdır, 13. Ürün numunesi denenecektir, 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) ALÇI SERT TİP 4 |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1kilogram'' olmalýdýr, 2. Kron-köprü yapýmýnda kullaným için uygun olmalýdýr, 3. ADA standartlarýna göre TÝP-4 alçý olmalýdýr, 4. Toz/likit oraný 100 gr/20-30 ml su olmalýdýr, 5. Karýþtýrma süresi 30-180 saniye olmalýdýr, 6. Sertleþme süresi en fazla 30 dakika olmalýdýr, 7. Sertleþme sýrasýndaki genleþmesi %0,04-0,15 aralýðýnda olmalýdýr, 8. Bir gün sonraki sertliði en az 900 kg/cm2olmalýdýr, 9. En fazla 25 kg 'lýk ambalajlanmýþ olmalýdýr, 10. En az 2 yýl raf ömrü olmalýdýr. 11. Ürün numunesi denenecektir, ürün numunesi olmadan yapýlacak baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) SİMAN, POLİKARBOKSİLAT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün ''toz ve likitten'' oluþmalýdýr, 2. Ürünün tozu temelde çinko-oksitten oluþmalýdýr, 3. Toz en fazla 100 gramlýk cam þiþelerde olmalýdýr, 4. Ürünün kendine özgü likiti olmalýdýr ve poliakrilik asit içerikli olmalýdýr, 5. Radyoopak olmalýdýr, 6. Karýþtýrma süresi 30 saniye, çalýþma zamaný 2-2,5 dakika olmalýdýr, 7. Toz likit oraný aðýrlýk olarak 2/1 olmalýdýr, 8. Likit damlanýn kolayca damlatýlabileceði plastik aðzý kapaklý bir þiþede olmalýdýr, 9. Kokusu kabul edilebilir olmalýdýr, 10. Deðerlendirme toz ve likitle yapýlabilecek simantasyon sayýsýna göre yapýlacaktýr. 11. Ürün numunesi denenecektir 12. Ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. 13. Enaz 2 yýl raf ömrü olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) SAKŞIN |  |
|  | 1) Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat '' 100 adet '' içindir, 2) Tek kullanýmlýk ve plastik olmalýdýr, 3) Esnek olmadýr, 4) Ýçinden tel geçirilmiþ olmalýdýr, 5) En fazla 200 adet tükürük emici içeren poþetler þeklinde ambalajlanmýþ olmalýdýr, 6) Uçlarý kolaylýkla çýkmamalýdýr, 7) Verilen formu korumalýdýr. 8) Boyu 14±0,5 cm olmalýdýr, 9) Tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün kenarlara sahip olmalýdýr, 10) Ürün numunesi denenecektir, 11) Satýnalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.02.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |