|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 15.02.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | SOND, ORAK | 100 | Adet |  |
|  | 2 . | PRESEL | 100 | Adet |  |
|  | 3 . | FULVAR AMALGAM | 100 | Adet |  |
|  | 4 . | EKSKAVATÖR | 100 | Adet |  |
|  | 5 . | SPATÜL AĞIZ | 100 | Adet |  |
|  | 6 . | SPATÜL, SİMAN | 100 | Adet |  |
|  | 7 . | ENDOBLOK | 100 | Adet |  |
|  | 8 . | MATRİKS TAŞIYICI, DÜZ | 100 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) SOND, ORAK |  |
|  | 1. Alet paslanmaz çelikten olmalıdır. 2. Sondun ucu çengel şeklinde olmalıdır. 3. Aletin sapları kirlenmeye karşı düz pürüzsüz olmalıdır. 4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır. 5. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) PRESEL |  |
|  | 1.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı. 3.Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı. 4.Aletin markası, yapıldığı ülke, CE ibaresi silinmeyecek şekilde üzerinde yazmalıdır. 5.Preselin tutucu ucunda süturun geçebileceği bir delik olmalıdır. 6.Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) FULVAR AMALGAM |  |
|  | 1.Korozyona karşı dirençli olmalı 2.Sap kısmı tırtıksız ve nikelajlı olmalı 3.Boyutları komisyon tarafından belirlenecektir 4.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) EKSKAVATÖR |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Çift taraflı, çabuk körelmeyen, keskin kenarlı, elle tutulan kısım köşeli olmalı tırtıklı olmamalıdır. 2) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır. 3) Paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı, polisajı düzgün olmalıdır. 4) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı korozyona uğramamalıdır. 5) Ürün orijinal ambalajında ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır. 6) Farklı form ve ebatlarda seçilerek alınacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) SPATÜL AĞIZ |  |
|  | 1.Alet paslanmaz ve korozyona karşı dirençli çelikten yapılmış olmalıdır. 2.Çift taraflı kullanıma uygun aktif ve esnek uçları olmalıdır. 3.Her türlü dezenfeksiyon solüsyonlarına ve sterilizasyon koşullarına dayanıklı olmalıdır. 4.Spatülün uç kısımlarının açıları birbirinden farklı ve kolaylıkla deforme olmayan kalınlıkta(0,45-0,6) olmalıdır. 5.Aletlerin tutucu kısımları üzerinde dolgu artıklarını barındırmayacak ve kolay temizlenebilecek şekilde pürüzsüz olmalıdır. 6. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) SPATÜL, SİMAN |  |
|  | 1. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. 3. Çalışma uçları deforme olmamalıdır. 4. Spatülün tutma yeri parlatılmış olmalıdır, 5. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona uğramamalıdır. 6. Siman spatülü çift taraflı olup, bir ucu sivrili diğer ucu yuvarlatılmış olmalıdır. 7. Simanın karıştırılacağı uçların boyu 32-36 mm, eni 5-8 mm ve kalınlığı 0,7-0,95 mm olmalıdır, 8. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 7 . ) ENDOBLOK |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Endodontik kök kanal eğesi çalışma boyutu ölçümü amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Üzerinde 12 mm ile 27,5 mm arasında her 0,5 mmde bir kanal eğesinin hızlı ölçümü için hazırlanmış boyutlu delikler olmalıdır. 3. Ayrıca yan yüzünde 30 mm'lik, lastik stoper yerleştirebilecek bir girintisi olan bir cetvel daha olmalıdır. 3. Üretimi Avrupa menşeili olmalı, firma adı ve üretim yeri üzerinde belirtilmelidir. 4. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 8 . ) MATRİKS TAŞIYICI, DÜZ |  |
|  | 1) Paslanmaz çelikten, yüzeyi düz-tırtıksız olmalıdır. 2) Otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 3) Alet ve yüzey dezenfektanlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4) Korozyona uğramamalıdır. 5) Üniversal yapıda olmalıdır. 6) Aletin üzerinde marka ve üretici firma logosu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. 7) Hareket eden kısımları rahat çalışmalıdır. 8) Değişik kalınlıklardaki matriks bandlarıyla çalışabilmelidir. 9) 134˚C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir. 10) Uygulama sırasında hastanın ya da hekimin yaralanmasına sebep olabilecek sivri köşe ve kenarlara sahip olmamalıdır. 11) Ürün orijinal ambalajında olmalı ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır. 12) Muayene komisyonu çeşitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik şartnameye ve klinik kullanıma uygunluğu acısından değerlendirecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.02.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |