|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 19.02.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BOND-5. JENERASYON | 5 | Adet |  |
|  | 2 . | RUBBER DAM SETİ | 2 | Set |  |
|  | 3 . | BANT, MATRİKS, YENGEÇ | 500 | Paket |  |
|  | 4 . | FOSFOR PLAK SİSTEM İÇİN FİLM POŞETİ (2) | 100000 | Adet |  |
|  | 5 . | FREZ AERATÖR ELMAS ROND | 2000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BOND-5. JENERASYON |  |
|  | ● Ürün nano teknoloji ile üretilmiş olmalıdır. ● Ürün içeriğinde en az % 10 nano doldurucu olmalıdır. ● Ürün, çalkalama gerektirmeden kullanıma hazır olmalıdır. ● Adeziv şişesi tek elle kullanılabilmeli ve şişenin damlacık büyüklüğü ayarlanabilir özellikte bir kapağı olmalıdır. ● İçerisinde aseton bulunmamalıdır. ● Ürün HEMA içermelidir. ● Ürün; ön ve arka dişlerin kompozit restorasyonlarında, kompozit ve porselen veneer yapımında, kök hassasiyetinin giderilmesinde, kırık porselen dişlerin tamirinde, kompozit tamirinde ve eski amalgam dolgunun üstüne kompozit yapımında kullanılabilmelidir. ● Ürünün orijinal ambalajı içerisinde, primer ve adezivi birlikte içeren en az 5 ml.lik şişe ve Türkçe kullanım kılavuzu yer almalıdır. ● Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle 18 ay olmalıdır. ● Kutusunda en az 100 adet aplikatör bulunmalıdır. ● CE belgeli olmalıdır. ● Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) RUBBER DAM SETİ |  |
|  | 1-Her set paslanmaz çelikten bir adet delici, bir adet taşıyıcı, bir adet yüz çerçevesi içermeli. 2-Her set içinde (haricen verilebilir) paslanmaz çelikten, 2 adet premolar, 2 adet üst molar, 2 adet alt molar 2, adet ön keser klemp verilmeli. 3-Her set içinde (haricen verilebilir) en az 50 adet lastik örtü bulunmalı, lastik örtüler, kolay deforme olmayacak kalınlıkta, mor renkli olmalı. 4-Klempler kolay deforme olmamalı, markaları klemp üzerinde yazılı olmalı. 5-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) BANT, MATRİKS, YENGEÇ |  |
|  | -Paslanmaz çelikten olmalı. -3 delikli olmalı. -Her bir pakette en az 12 adet bant olmalı. -CE belgesi bulunmalıdır. -Klinikte kullanılan yengeç matriks taşıyıcıları ile uyumlu olmalıdır. -Poşet üzerinde markası, imalat yeri, firma adı ve ürün boyutları belirtilmiş olmalıdır. -Boyut ve numaraları seçilecektir. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) FOSFOR PLAK SİSTEM İÇİN FİLM POŞETİ (2) |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır. 2. Poşetler fakültemizde kullanılan fosfor plak sistemi (Digora Optime veya Instrumentarium) için kullanılan süt ve daimi dişler için kullanılan sensörlere uygun olmalıdır. 3. Kenarları ağız dokularını rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. 4. Tek kullanımlık olmalıdır. 5. Ağzı kapatıldığında içerisine tükürük sızdırmayacak şekilde ve yapışkan ile kapanmalıdır. 6. Ürünler en az 250 en fazla 1000 lik paketler halinde teslim edilmelidir. 7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) FREZ AERATÖR ELMAS ROND |  |
|  | 1. Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2. Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3. Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4. CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5. Siyah ve yeşil bant seçenekleri olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilecektir. 6. İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 7. Frezler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.02.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |