|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 12.03.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU | 2000 | Adet |  |
|  | 2 . | FREZ ANGULDURVA TUNGSTEN KARPİT ROND | 1000 | Adet |  |
|  | 3 . | ZIMPARA, AMALGAM | 200 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU |  |
|  | 1. Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2. Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3. Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4. CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5. Sarı ve yeşil bant seçenekleri olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilecektir. 6. İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 7. Frezler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 8. Frezlerin uç kısımları eğrilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 9. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) FREZ ANGULDURVA TUNGSTEN KARPİT ROND |  |
|  | 1- Frez,kullanım esnasında kafa kısmından kopmamalıdır. 2- Özel yiv yapısı sayesinde hangi turda çalışılırsa çalışılsın vibrasyon yapmamalıdır. 3-Titreşimi azaltacak şekilde boyun kısmı güçlendirilmiş olmalıdır. 4-Yüksek ısı ve dezenfektanlarla temizlene bilmeli ve korozyona uğramamalıdır, otoklavda steril edilebilmelidir. 5- Tungsten Karpit özelliğinde olmalıdır. 6- Boyut ve çaplarına satın alma komisyonuna bırakılan ürün numuneleriyle karar verilecektir. NO: 12 = 500 ADET NO: 14 = 300 ADET NO: 16 = 200 ADET Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) ZIMPARA, AMALGAM |  |
|  | 1-Diş aralarına kolayca girebilmeli ve yırtılmamalı. 2-Tek yüzü aşındırıcı özellikte olmalıdır. 3-12 lik orjinal ambalajında olmalıdır. 4-Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 5-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.03.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |