|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 13.03.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KREP KAĞIDI 100*100 (KAĞIT OLAN) | 750 | Adet |  |
|  | 2 . | WRAP KAĞIDI 100*100 (TEKSTİL OLAN) | 700 | Adet |  |
|  | 3 . | SİMAN VE ALJİNAT TEMİZLEYİCİSİ | 50 | Bidon |  |
|  | 4 . | POŞET, OTOKLAV 5CMX200M | 250 | Rulo |  |
|  | 5 . | POŞET, OTOKLAV 25CM X 200M | 300 | Rulo |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KREP KAĞIDI 100*100 (KAĞIT OLAN) |  |
|  | 1-Non-woven (dokunmamýþ kumaþ) olmalýdýr. 2-Týbbi amaçlý üretilmiþ olmalýdýr. Ýþlem sýrasýnda buharýn kolayca penetre olmasýný saðlamalý, depolama sýrasýnda ise bakterilere karþý bariyer saðlayabilecek özellikte olmalý. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalýdýr. 4-Metrekaresi en az 60 gr aðýrlýkta olmalýdýr. 5-Su geçirmez olmalýdýr. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalýdýr. 7-Sterilizasyon sonrasý açýldýðýnda kýrýþmamalý ve bu sayede steril sahada aseptik tekniðin uygulanmasýnda kolaylýk saðlamalýdýr. 8-Sterilizasyon sonrasý yýpranma, yýrtýlma olmamalýdýr. 9-TS EN-868 standartlarýna uygunluðu belgelenmiþ olmalýdýr. 10-Normal oda þartlarýnda (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) WRAP KAĞIDI 100*100 (TEKSTİL OLAN) |  |
|  | 1-Non-woven (dokunmamýþ kumaþ) olmalýdýr. 2-Týbbi amaçlý üretilmiþ olmalýdýr. Ýþlem sýrasýnda buharýn kolayca penetre olmasýný saðlamalý, depolama sýrasýnda ise bakterilere karþý bariyer saðlayabilecek özellikte olmalý. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalýdýr. 4-Metrekaresi en az 60 gr aðýrlýkta olmalýdýr. 5-Su geçirmez olmalýdýr. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalýdýr. 7-Sterilizasyon sonrasý açýldýðýnda kýrýþmamalý ve bu sayede steril sahada aseptik tekniðin uygulanmasýnda kolaylýk saðlamalýdýr. 8-Sterilizasyon sonrasý yýpranma, yýrtýlma olmamalýdýr. 9-TS EN-868 standartlarýna uygunluðu belgelenmiþ olmalýdýr. 10-Normal oda þartlarýnda (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) SİMAN VE ALJİNAT TEMİZLEYİCİSİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | -- Dental alanda kullanılan her türlü cerrahi alet üzerindeki siman, aljinat kalıntıları, organik ve inorganik kirliliklerle birlikte pas, korozyon ve biyofilm tabakalarıyla karbon yanıklarını temizleyici özellikte olmalıdır. --El aletlerinin çalışma ve fiziksel yeterliliklerini yenileme özelliğine sahip olmalıdır. --Krom-Nikel kaplamalar dahil tüm paslanmaz çelik aletlere ve kaplamalarına zarar vermemelidir. --Uygun ısılarda kullanım sonucu hiçbir metal yüzeye aşındırıcı etkide bulunmamalıdır. --Solüsyon içerisindeki çeşitli indikatörler sayesinde kullanım sonrası kirlenme sonucu renk değişimi sağlamalıdır. --Asidik ürün içeriğinde; Potasyum hidroksit,SLES,Cocoamidopropyl Betain,Fosforik Asit,Sitrik Asit,Benzalkonyum Klorür,Setilpridinyum Klorür,Sodyum Karboksi Metil Selüloz olmalı ve bu maddeler Güvenlik Bilgi Formu içeriğince desteklenmelidir. --Ürün içerisindeki Hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması 2 (+-1) ,yoğunluğu 1,25 g/ml, viskositesi 1.75 cp (akışkan) olmalıdır. --Ürün içeriğinde Aldehit, Benzen, Keton, Fenol, Toluen, Alkol, Halojen, Klorin v.b. maddeler bulunmamalıdır. --Ürün cerrahi alet yüzeyindeki organik (kan,tükürük,doku v.b.) ve inorganik(su sertliğinden kaynaklı mineraller siman, aljinat, kireç v.b.) kirlilikleri temizleyebilmelidir. --Ürün ultrasonik cihaz ile kullanıma uygun olmalı ve bu kullanım sonucu insan sağlığını etkileyici gaz çıkışı ve koku olmamalıdır. --Ürün konsantre olmalıdır. --Ürün ambalajı 5 litrelik polietilen bidonlarda kilitli kapaklı olmalıdır. --Ürün etiketi üzerinde içerik bilgileri,kullanma talimatları,acil durum bilgileri, Üretim Tarihi,Son Kullanma Tarihi, Lot Numarası gibi bilgiler yer almalıdır. --Ürün demostrasyon sonucu kullanıcı tarafından uygun bulunmalı ve uygunluk belgesi yazılı olarak sunulmalıdır. --Ürün ultrasonik yıkama sonucu en geç 15 dakikada temizliği sağlayabilmelidir. --Ürün kullanım sonucu kanalizasyon giderine dökülebilmesi için en az %90 bio-parçalanır özellikte olmalı ve bu özelliğin;ürünün içeriğindeki maddelerin, 23 Aralık 2010 tarihli 27794 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ''Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ'' yönetmeliğinin Ek-II ve Ek-III te mevcut olan test metotları kullanılarak ölçülmesi ve sonuçları içeren raporun sorumlu kimyager tarafından onaylanıp beyan edilmesi gereklidir. --Üretici firma ürünün Güvenlik Bilgi Formunu kaşeli olarak ibraz etmelidir. --Güvenlik Bilgi Formları TSE sertifikalı sorumlu kimyager tarafından hazırlanmış olmalı ve orijinal sertifika ibraz edilmelidir. --Ürün kapağı açılmadan 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. --Firma ihale öncesi ürün ile ilgili demo yaparak uygunluk yazısını ihale dosyasına koymalıdır --ürün E.coli,E.Freacalis,MRSA,S.aureus, P. Auregenosa , K.pneumonia gibi bakteri mantaralara etkili olduğunu gösteren klinik çalışmalarına sahip olmalı ve bu belgeleri ihale dosyasında bulundurmalıdır Ürün titubb kayıtlı olmalı ve ubb numarası bulunmalı ubb kaydı olmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) POŞET, OTOKLAV 5CMX200M |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanýklý, üstün bariyer özellikte olmalý, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâðýttan ve en az 50 mikron kalýnlýðýnda film tabakadan üretilmiþ olmalý, 3. Ýndikatör ve diðer bilgiler (lot numarasý, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kýsmýnda süreklilik arz eder þekilde olmalý, 4. Ürün sterilizatörde iþlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak þekilde bütünlüðünü korumalý, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanýlabilmeli, farklý indikatörleri bulunmalý ve renk deðiþimleri net olmalý, 6. Ýçine konulan ürünler kolaylýkla görünebilir olmalý, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylýkla yapýþtýrýlabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceði rulo üzerinde belirtilmiþ olmalý, 9. Rulo EN 868-5 standartlarýna uygun üretilmiþ olmalý ve firma ürünlerinin bu özelliðini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) POŞET, OTOKLAV 25CM X 200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanýklý, üstün bariyer özellikte olmalý, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâðýttan ve en az 50 mikron kalýnlýðýnda film tabakadan üretilmiþ olmalý, 3. Ýndikatör ve diðer bilgiler (lot numarasý, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kýsmýnda süreklilik arz eder þekilde olmalý, 4. Ürün sterilizatörde iþlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak þekilde bütünlüðünü korumalý, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanýlabilmeli, farklý indikatörleri bulunmalý ve renk deðiþimleri net olmalý, 6. Ýçine konulan ürünler kolaylýkla görünebilir olmalý, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylýkla yapýþtýrýlabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceði rulo üzerinde belirtilmiþ olmalý, 9. Rulo EN 868-5 standartlarýna uygun üretilmiþ olmalý ve firma ürünlerinin bu özelliðini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.03.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |