|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.03.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ANTİSEPTİK SOLÜSYON (POVİDON İYOT-BATİKON) | 100 | Kutu |  |
|  | 2 . | FLASTER BEZ (5M*5CM) | 200 | Adet |  |
|  | 3 . | ATIK BİDONU, TIBBİ, 30 LT | 12 | Adet |  |
|  | 4 . | UÇ, BİSTÜRİ, NO:15 C | 5 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ANTİSEPTİK SOLÜSYON (POVİDON İYOT-BATİKON) |  |
|  | 1. Ürün Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlmýþ olmalýdýr 2. Ürün bakterisid, virüsid, fungusid ve protozoid özelliðe sahip olmalýdýr 3. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanýk yüzeylerde seyreltilmeden kullanýma uygun olmalý, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalýdýr. 4. 1000 cc'lik, ýþýktan korunmalý, kapaðý iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yukarý çekilerek akýþýn saðlandýðý, geri itince akýþýn sonlandýðý) veya özel püskürtme (pompalý) baþlýklý cam/ plastik þiþelerde ambalajlanmýþ olmalýdýr. 5. Ürün alkol içermemelidir 6. Üzerinde etken madde miktarlarý, hacmi, kullaným þekli, imalat seri numarasý, saklama koþullarý, son kullanma tarihi yazýlý olmalý, üzerindeki etiket kolay düþmeyecek, kalkmayacak þekilde yapýþtýrýlmýþ olmalýdýr. 7. Son kullanma tarihi ürün tesliminden itibaren en az 18 ay olmalýdýr. 8. %10 polivinilpirolidon iyot kompleksi içermelidir. 9. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) FLASTER BEZ (5M*5CM) |  |
|  | 1.Sýrt yapýsý örgüsüz polyesterden yapýlmýþ olmalýdýr. 2.Gözenekli olmalý ve cilt nefes alabilmelidir. 3.Enine esnek olmalý, vücut kývrýmlarýna uyum saðlamalý, kullanýmý rahat olmalýdýr. 4.Kendi kendine yapýþtýðýnda tekrar açýlýp düzeltilebilmelidir. 5.Enine esnek olmalý, þiþliklerde ve eklem yerlerinde kullanýmý rahat olmalýdýr. 6.Yapýþkaný basýnca duyarlý hipoallerjenik akrilat olmalý, ciltte atýk býrakmamalýdýr. 7.Yapýþkaný suya dirençli olmalý, terlemeyle kolay çýkmamalýdýr. 8.Ürün doðal kauçuk lateks, silikon kauçuk ve slikon kauçuk yaðý içermemelidir. 9.Raf ömrü üretimden itibaren 2 yýl olmalýdýr. 10.Ebatlarý en az 5 cm x 5 m olmalýdýr. 11.Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) ATIK BİDONU, TIBBİ, 30 LT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Atýk bidonu kullanýlan iðne, bistüri, kelebek set, iðne uçlarý gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir þekilde toplanmasý için uygun olmalýdýr. 2. Malzeme delinme ve kýrýlma riskine karþý mukavemeti yüksek olan plastik veya polipropilenden imal edilmiþ olmalýdýr. 3. Atýk bidonu; kova ve vidalý kapak olmak üzere iki parçadan oluþmalýdýr. 4. Kolay fark edilebilmesi için dikkat çekici renklerde üretilmiþ olmalýdýr. 5. Biyolojik risk taþýdýðýný belirten uluslararasý biyotehlike amblemi ile etiketlenmiþ olmalý ve üzerinde "Dikkat Kesici-Delici Týbbi Atýk" yazýsý bulunmalýdýr. 6. Hacmi 30 Lt kapasitesinde olmalýdýr. 7. Satýnalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) UÇ, BİSTÜRİ, NO:15 C |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim teklif fiyat 100 adet bistüri için olmalýdýr. 1. Paket iki katlý olmalý: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalýnlýkta alimünyum folyo olmalý. Ýkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapýda kaðýt olmalýdýr. 2. Paket üzerinde; bistüri numarasý, bistürinin þekli, son kullanma tarihi, lot numarasý, sterilizasyon yöntemi, CE iþareti, üretici firmanýn ismi ve üretim yeri okunaklý olarak yazmalýdýr. 3. Paket kenarlarý sterilizasyonu korumak için iyi yapýþmýþ olmalý, ayný zamanda bir kenarýn uçlarý açarken kolaylýk saðlamasý için yapýþýk olmamalýdýr. 4. Bistüri paketi açýlýrken kolay açýlmalý, yýrtýlmamalýdýr. 5. Bistürinin kesici uç kýsmý paketin açýlma yönünde olmamalýdýr. 6. Ýç paket bistüriye yapýþýk olmamalý, bistüri steril sahaya kolay düþmelidir. 7. Bistüri karbon çelikten üretilmiþ olmalýdýr. 8. Paket üzerindeki marka ismi bistüri çeliði üzerinde de yazýlý olmalýdýr. 9. Bistüri, bistüri sapýna uygun olmalý, kolay takýlabilmeli, kolay çýkartýlabilmeli, kullanýlýrken yuvasýna iyi oturmalý, oynamamalýdýr. 10. Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliðini kaybetmemelidir. 11. En az 100 adetlik kutularda verilmelidir. 13. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yýl olmalýdýr. 14. Avrupa menþeli olmalýdýr. 15. Numuneler komisyon tarafýndan denenecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.03.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |