|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 18.03.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARLI (KISA) | 25 | Adet |  |
|  | 2 . | L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARLI (KISA) | 25 | Adet |  |
|  | 3 . | L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARLI (UZUN) | 20 | Adet |  |
|  | 4 . | L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARLI (UZUN) | 20 | Adet |  |
|  | 5 . | L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARSIZ | 25 | Adet |  |
|  | 6 . | L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARSIZ | 25 | Adet |  |
|  | 7 . | DÜZ ADAPTASYON PLAĞI 16 DELİKLİ | 5 | Adet |  |
|  | 8 . | L PLAK (SAĞ) 5 DELİKLİ BARLI (UZUN) | 10 | Adet |  |
|  | 9 . | L PLAK (SOL) 5 DELİKLİ BARLI (UZUN) | 10 | Adet |  |
|  | 10 . | DÜZ PLAK 4 DELİKLİ BARLI (KISA) | 20 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARLI (KISA) |  |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) Plaklar Lefort1 operasyonlarýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 5) Plaklar L þekilli ve 90° açýlý olmalýdýr. 6) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. 7) Plaklarýn bar uzunluðu en az 3 mm ve en fazla 5 mm olmalýdýr. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 9) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 11) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 15) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARLI (KISA) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) Plaklar Lefort1 operasyonlarýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 5) Plaklar L þekilli ve 90° açýlý olmalýdýr. 6) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. 7) Plaklarýn bar uzunluðu en az 3 mm ve en fazla 5 mm olmalýdýr. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 9) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 11) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 15) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARLI (UZUN) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) 1)Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) 4)Plaklar Lefort1 operasyonlarýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 5) Plaklar L þekilli ve 90° açýlý olmalýdýr. 6) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. 7) Plaklarýn bar uzunluðu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalýdýr. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 9) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 11) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orjinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 15) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARLI (UZUN) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) 4)Plaklar Lefort1 operasyonlarýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 5) Plaklar L þekilli ve 90° açýlý olmalýdýr. 6) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. 7) Plaklarýn bar uzunluðu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalýdýr. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 9) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 11) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orjinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 15) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARSIZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) Plaklar Lefort1 operasyonlarýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 5) Plaklar L þekilli ve 1000 açýlý olmalýdýr. 6) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. 7) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 8) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 9) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 10) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 11) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 12) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 13) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARSIZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) Plaklar Lefort1 operasyonlarýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 5) Plaklar L þekilli ve 1000 açýlý olmalýdýr. 6) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. 7) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 8) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 9) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 10) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 11) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 12) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 13) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 7 . ) DÜZ ADAPTASYON PLAĞI 16 DELİKLİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar 0,8 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) Plaklar düz, barsýz ve en az 16 delikli olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 7) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 8) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 9) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 10) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 11) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 12) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. 13) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 8 . ) L PLAK (SAĞ) 5 DELİKLİ BARLI (UZUN) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) 4)Plaklar Lefort1 operasyonlarýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 5) Plaklar L þekilli ve 90° açýlý olmalýdýr. 6) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. 7) Plaklarýn bar uzunluðu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalýdýr. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 9) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 11) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orjinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 15) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 9 . ) L PLAK (SOL) 5 DELİKLİ BARLI (UZUN) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) 4)Plaklar Lefort1 operasyonlarýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 5) Plaklar L þekilli ve 90° açýlý olmalýdýr. 6) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. 7) Plaklarýn bar uzunluðu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalýdýr. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 9) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 11) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orjinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 15) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 10 . ) DÜZ PLAK 4 DELİKLİ BARLI (KISA) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu maddeden üretildiðine dair baðýmsýz laboratuar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 3) Plaklar 1 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 4) Plaklar Sagital split ramus osteotomisi operasyonlarýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 5) Plaklar düz olmalý ve bar uzunluðu en az 3 mm ve en fazla 5 mm olmalýdýr. 6) Plaklarýn üzerinde lot numarasý, referans numarasý yazmalýdýr. 7) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 8) Teklif edilen ürünlerin,Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler,internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 9) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 10) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 11) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orjinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 12) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 13) Plak vida setlerinin içinde plaklarý istenilen þekle getirmek için kullanýlacak paslanmaz çelikten imal edilmiþ uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makaslarý ve en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.03.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |