|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 22.03.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A1-HT | 10 | Kutu |  |
|  | 2 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A1-LT | 10 | Kutu |  |
|  | 3 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A2-HT | 10 | Kutu |  |
|  | 4 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A2-LT | 10 | Kutu |  |
|  | 5 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A3-HT | 10 | Kutu |  |
|  | 6 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A3-LT | 10 | Kutu |  |
|  | 7 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK B1-HT | 10 | Kutu |  |
|  | 8 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK B1-LT | 10 | Kutu |  |
|  | 9 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK B2-HT | 10 | Kutu |  |
|  | 10 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK B2-LT | 10 | Kutu |  |
|  | 11 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK C1-HT | 10 | Kutu |  |

|  | 12 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK C1-LT | 10 | Kutu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK D2-HT | 10 | Kutu |  |
|  | 14 . | HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK D2-LT | 10 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A1-HT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. A1 renginde, yüksek ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A1-LT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. A1 renginde, düþük ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A2-HT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. A2 renginde, yüksek ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A2-LT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. A2 renginde, düþük ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A3-HT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. A3 renginde, yüksek ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK A3-LT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. A3 renginde, düþük ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK B1-HT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. B1 renginde, yüksek ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 8 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK B1-LT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. B1 renginde, düþük ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 9 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK B2-HT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. B2 renginde, yüksek ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 10 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK B2-LT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. B2 renginde, düþük ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 11 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK C1-HT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. C1 renginde, yüksek ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 12 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK C1-LT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. C1 renginde, düþük ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 13 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK D2-HT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. D2 renginde, yüksek ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 14 . ) HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK D2-LT |  |
|  | 1. Hibritseramik CAD-CAM blok özelliðinde olmalýdýr. 2. Esnek nano seramik matris ve nanoseramik doldurucular sayesinde kuvvet absorbe etme özelliði olmalýdýr. 3. Yüksek radyoopasitede olmalýdýr, 4. Sinterizasyon veya kristalizasyon fýrýnlamasýna ihtiyaç duyulmamalýdýr, 5. Aðýz içerisinde tamir edilebilmelidir, 6. Metalsiz Ýinley, onley ,kron, implant destekli kron, ve veneer kron yapýmý için uygun olmalýdýr, 7. Eksternal olarak renklendirilebilmeli ve glaze yapýlabilmelidir. 8. Her kutuda 5 molar kron kazýyacak kadar blok olmalýdýr. 9. Bloklar kurumda mevcut CAD-CAM cihazýnda kazýmaya uygun olmalýdýr, 10. Bir bloktan en az 1 molar diþ kazýnabilmelidir. (en az 18x14x12 mm boyutlarýnda olmalýdýr) 11. Ürün güvenlik formu olmalýdýr, 12. Ürünlerin en az 24 ay raf ömrü olmalýdýr. 13. Ürün numunesi denenecektir. 14. ISO 6872 kriterlerine göre 3 nokta bükme testi sonuçlarý 220 MPa deðerinin üzerinde olmalýdýr. 15. D2 renginde, düþük ýþýk geçirgenliðinde olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 01.04.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |