|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 01.04.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 43 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ASİT İSKELET İÇİN | 20 | Litre |  |
|  | 2 . | BOL | 200 | Adet |  |
|  | 3 . | MUM | 300 | Kutu |  |
|  | 4 . | TABANCA KARIŞTIRMA UCU | 2000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ASİT İSKELET İÇİN |  |
|  | a. İskelet protez metalleri için temizleme ve parlatma elektroliz likiti olmalıdır, b. Kroşe, ana bağlayıcı ve tüm iskelet elemanlarında yeterli parlatma sağlamalıdır, c. 1-5 litrelik ağzı kapaklı bidonlarda olmalıdır. Değerlendirme litre fiyatına göre yapılacaktır, d. Bozulmadan uzun süre tekrar tekrar kullanılabilmelidir, e. Ürün özelliklerini gösteren bilgiler ambalaj üzerinde olmalı ve silinmeyecek şekilde yazmalıdır, f. Ürün numunesi denenecektir, g. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, h. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) BOL |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' tir, 2. Tamamı plastikten üretilmiş olmalı. 3. Plastiği esnek olmalı, 4. Termal yıkama ile yapılan dezenfeksiyona uygun olmalıdır, 5. En geniş yerinde iç çapı 100-110 mm ve yüksekliği 70-80 mm aralığında olmalıdır, 6. Karıştırma haznesinin iç çeperi köşeli olmamalıdır, 7. Ürün özellikle aljinat karıştırmak için ergonomik yapıda olup olmadığı anlaşılması için denenecektir, 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) MUM |  |
|  | 1) Kemik uçlarýnýn kanamasýný engelleyen özellig?e sahip olacaktýr. 2) Beher adedi en az 2.5 gramlýk steril pos?etlerde olacaktýr. 3) Vücut içinde býrakýlabilmelidir. 4) Kutunun ve paketin üzerinde imal tarihi ve son kullaným tarihi bulunmalýdýr. 5) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yýl olmalýdýr. 6) Ulusal bilgi bankasýnda kayýtlý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olmalýdýr. 7) Malzeme orjinal ambalajýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarasý bulunmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) TABANCA KARIŞTIRMA UCU |  |
| --- | --- | --- |
|  | a. Kurumda bulunan karýþtýrma tabancasýnýn ucuna uygun olmalýdýr, b. Ýmplant üstü protez ölçüsünün en ince detayýna girebilecek incelikte olmalýdýr, c. Uygulama sýrasýnda bire bir karýþtýrma saðlamalýdýr, d. Bir kutuda 30 - 60 adet arasýnda uç olmalýdýr, e. Ürün numunesi denenecektir, f. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, g. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 08.04.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |