|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.04.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 47 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | CAM, SİMAN, (10*10) | 500 | Adet |  |
|  | 2 . | GODE (CAM) | 500 | Adet |  |
|  | 3 . | YAĞ AERATÖR | 60 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) CAM, SİMAN, (10*10) |  |
|  | 1. 10x10 santimetre boyutlarýnda olmalýdýr, 2. Köþeleri yuvarlatýlmýþ olmalýdýr, 3. Ýki yüzeyi de parlak olmalýdýr, 4. Ürün numunesi denenecektir, 5. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir.Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) GODE (CAM) |  |
|  | 1-Cam kenarlarý yuvarlatýlmýþ olmalýdýr. 2-Yere temas eden yüzeyi düz olup iþlem esnasýnda devrilmemelidir. 3- Ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular satýn alma komisyonunca deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) YAĞ AERATÖR |  |
|  | 1)Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat '' 500 mililitre'' ' dir 2)En fazla 500 ml spreyler halinde olmalý, 3)Aeratörlerin temizlenmesi ve yaðlanmasý için kullanýma uygun olmalýdýr ve bu durum sprey kutunun üzerinde yazmalýdýr, 4)Hem aerator hem de mikromotor için ayrý ayrý yaðlama iþlemini kolaylaþtýrýcý APARATI olmalýdýr, 5)Her marka aeratör ile birlikte kullanýlabilmelidir, 6)Orijinal fabrikasyon olmalý, kutu üzerinde sonradan ilave etiketleme yapýlmýþ olmamalýdýr, 7)Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yýl olmalýdýr, 8)Ürün numunesi denenecektir, 9)Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 10)HER 5 ADET YAÐ ÝÇÝN BÝRER ADET AERATÖR, MÝKROMOTOR, ANGULDURVA YAÐLAMA APARATI VERÝLECEKTÝR. 11)Satýnalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.04.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |