|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.04.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ISI VE NEM DEĞİŞTİRİCİ BAKTERİ VİRÜS FİLTRESİ | 500 | Adet |  |
|  | 2 . | ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:7,5 | 5000 | Çift |  |
|  | 3 . | ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:8 | 5000 | Çift |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ISI VE NEM DEĞİŞTİRİCİ BAKTERİ VİRÜS FİLTRESİ |  |
|  | 1.Isý ve nem deðiþtirici BV filtre, inspirasyon hattýndan gelen gazýn ýsýnýp nemlenmesini saðlayarak hastayý korur, ekspirasyon hattýndan giden gazýn da ýsý ve nemini tutarak cihazý korur. Filtre ayrýca bakteri ve virüs tutma özelliðine sahiptir. 2. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin aðýrlýðý 17 gram'dýr. 3. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin tidal hacim aralýðý 120 - 750 ml arasýndadýr. 4. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin bakteri tutuculuðu % 99.9999'dur. 5. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin virüs tutuculuðu % 99.998'dir. 6. Isý ve nem deðiþtirici BV filtre akýþa gösterdiði düþük rezistanlý yapýsý ile hastanýn solunum iþini azaltýr. Filtrede dakikada 30 litrelik akýþta 0.9 cm H20, 60 litrelik akýþta 2.2 cm H20 basýnca düþmesi gerçekleþir. 7. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin nemlendirme kapasitesi 250 ml tidal hacimde 32 mg H2O /l ve 500 ml tidal hacimde 30 mg H2O /l , 750 ml tidal hacimde 27'dir. 8. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin nem kaybý ise 250 ml tidal hacimde 5.5 mg H2O /l , 500 ml tidal hacimde 7.5 mg H2O /l ve 750 ml tidal hacimde 10.5 mg H2O /l 'dir 9. Filtrenin ölü boþluk miktarý 34 ml'dir. 10. Filtre tek kullanýmlýktýr, 24 saatte bir veya duruma göre daha sýk deðiþtirilmelidir ve Filtre þeffaf renktedir. 11. Filtre dýþ kaplamasý polipropilen, filtre materyali polipropilen ve akrilik fiber'den oluþmaktadýr. Filtrenin ýsý nem deðiþtirici HME elementi ise CaCl2 hidroskopik tuzlarýyla doyurulmuþ polyüretran'dan oluþur. 12. Konnektör çaplarý: Hasta tarafý: 22M/15F, cihaz tarafý 22F/15M'dir. 13. Filtre endotrakeal tüp, maske ve Y konnektör ile baðlantýyý saðlayan universal konnektöre sahiptir. 14. Filtrenin bakteri ve virüs etkinlikleri Nelson test laboratuardan alýnmýþ belgelerle ispatlanmýþtýr. 15. Filtre CE Belgelidir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:7,5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kauçuktan imal edilmiþ olmalýdýr 2. Eldivenin bilek kýsmý uzun konçlu olmalý, konç bileði kavramalý, çok sýký ve çok gevþek olmamalýdýr. Konçun kenarý yýrtýlma ve gevþemeyi önleyecek tutucu özelliði olan kývrýmlý yapýda imal edilmiþ olmalýdýr. Eldiven koncu, ameliyat sýrasýnda kullanýlýrken boks gömleðinin manþetini kavramalý, býrakmamalýdýr. 3. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi saðlayacak kaydýrýcý ile kaplanmýþ olmalýdýr. Paket açýldýðýnda eldivenler yapýþýk olmamalý, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmýþ pudra artýklarý olmamalýdýr. Kaydýrýcý ürün minumum miktarda kullanýlmalý ve allerjik etkisi olmamalýdýr. 4. Ambalajlar yýrtýk, deforme olmamalý, ambalajlar istenildiðinde steril tekniðe uygun bir þekilde yýrtýlmadan kolay açýlabilir olmalýdýr. Depolama sýrasýnda yýrtýlmaya neden olmamasý için paket içinde fazla hava boþluðu (bombe) olmamalýdýr. 5. Her pakette sað ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalý, iç ambalajda eldiven numarasý ve sað-sol eldiveni belirten yazýlar olmalýdýr. Eldivenler pakete (sað-sol) ters konmamalýdýr. 6. Ýç paket, dýþ pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak þekilde konmamalýdýr. 7. Steril giymeyi saðlamasý için eldiven konçlarý bilek kýsmýndan dýþa kývrýk olmalý fakat giymeyi zorlaþtýrmamasý için bu kývrýklýk çok fazla olmamalýdýr (parmaklarý içine almamalý). 8. Hipoalerjenik olmalýdýr. 9. Eldivenler müdahele için cilde dokunulduðunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalý). 10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açýlmalý, esneme özelliði olmalýdýr. Açarken yýrtýlmamalýdýr. 11. Eldiven numarasý ile uyumlu olmalý, giyildiðinde ele tam oturmalýdýr. Parmak uçlarýnda boþluk kalmamalý, potluk olmamalýdýr. Eldiven parmak diplerine tam oturmalýdýr. Baþparmak açýldýðýnda eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluþmamalýdýr. 12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklý dokuda olmamalýdýr. Eldiven dokusu ince-kalýn, dalgalý, pütürlü veya delik olmamalýdýr. Parmak uçlarýnda doku, eldiven dokusundan daha kalýn olmamalýdýr. 13. Eldivenler uzun süre kullanýldýðýnda ve ýslandýðýnda yapýþ, yapýþ olmamalýdýr 14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yýl olmalýdýr 15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven numarasýný belirten yazýlar olmalýdýr. Paketin açýlma yönünü gösteren iþaretler olmalýdýr. 16. Ýhale sonrasý alýmý yapýlan eldivenlerde seri hata çýkmasý halinde ait olan numaranýn tüm eldivenleri yeni ürünle deðiþtirilmelidir. 17. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý, T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý ve CE belgesi olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:8 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kauçuktan imal edilmiþ olmalýdýr 2. Eldivenin bilek kýsmý uzun konçlu olmalý, konç bileði kavramalý, çok sýký ve çok gevþek olmamalýdýr. Konçun kenarý yýrtýlma ve gevþemeyi önleyecek tutucu özelliði olan kývrýmlý yapýda imal edilmiþ olmalýdýr. Eldiven koncu, ameliyat sýrasýnda kullanýlýrken boks gömleðinin manþetini kavramalý, býrakmamalýdýr. 3. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi saðlayacak kaydýrýcý ile kaplanmýþ olmalýdýr. Paket açýldýðýnda eldivenler yapýþýk olmamalý, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmýþ pudra artýklarý olmamalýdýr. Kaydýrýcý ürün minumum miktarda kullanýlmalý ve allerjik etkisi olmamalýdýr. 4. Ambalajlar yýrtýk, deforme olmamalý, ambalajlar istenildiðinde steril tekniðe uygun bir þekilde yýrtýlmadan kolay açýlabilir olmalýdýr. Depolama sýrasýnda yýrtýlmaya neden olmamasý için paket içinde fazla hava boþluðu (bombe) olmamalýdýr. 5. Her pakette sað ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalý, iç ambalajda eldiven numarasý ve sað-sol eldiveni belirten yazýlar olmalýdýr. Eldivenler pakete (sað-sol) ters konmamalýdýr. 6. Ýç paket, dýþ pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak þekilde konmamalýdýr. 7. Steril giymeyi saðlamasý için eldiven konçlarý bilek kýsmýndan dýþa kývrýk olmalý fakat giymeyi zorlaþtýrmamasý için bu kývrýklýk çok fazla olmamalýdýr (parmaklarý içine almamalý). 8. Hipoalerjenik olmalýdýr. 9. Eldivenler müdahele için cilde dokunulduðunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalý). 10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açýlmalý, esneme özelliði olmalýdýr. Açarken yýrtýlmamalýdýr. 11. Eldiven numarasý ile uyumlu olmalý, giyildiðinde ele tam oturmalýdýr. Parmak uçlarýnda boþluk kalmamalý, potluk olmamalýdýr. Eldiven parmak diplerine tam oturmalýdýr. Baþparmak açýldýðýnda eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluþmamalýdýr. 12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklý dokuda olmamalýdýr. Eldiven dokusu ince-kalýn, dalgalý, pütürlü veya delik olmamalýdýr. Parmak uçlarýnda doku, eldiven dokusundan daha kalýn olmamalýdýr. 13. Eldivenler uzun süre kullanýldýðýnda ve ýslandýðýnda yapýþ, yapýþ olmamalýdýr 14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yýl olmalýdýr 15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven numarasýný belirten yazýlar olmalýdýr. Paketin açýlma yönünü gösteren iþaretler olmalýdýr. 16. Ýhale sonrasý alýmý yapýlan eldivenlerde seri hata çýkmasý halinde ait olan numaranýn tüm eldivenleri yeni ürünle deðiþtirilmelidir. 17. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý, T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý ve CE belgesi olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.04.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |