|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 10.04.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MUM, ARA GÖVDE | 60 | Kutu |  |
|  | 2 . | MUM | 300 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MUM, ARA GÖVDE |  |
|  | 1. Kron modelaj mumuna kolayca baðlanabilmelidir, 2. Üst kesici ve kanin diþeler formunda olmalýdýr, 3. Mum eritme fýrýnýnda tamamen eriyebilmeli artýk býrakmamalýdýr, 4. Farklý ebatlarda en az 2 hazýr ara gövde seçeneði olmalýdýr. Bu özelliði satýn alma komisyonunca seçilecektir, 5. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. 6. Her kutu içerisinde 100 adet mumdan diþ modelajý olmalýdýr. 7) Diþ seçimi aþaðýdaki gibi olacaktýr. Üst Ön-10 KUTU- Alt Ön-10 KUTU- Sað Üst-10 KUTU- Sað Alt-10 KUTU- Sol Alt-10 KUTU- Sol Üst-10 KUTU Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) MUM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1 kutu'' olmalıdır, 2. Kutunun ağırlığı 500 gram olmalıdır, 3. En az 22-24 adet tabaka mum bulunmalıdır, 4. Her bir tabakanın kalınlığı 1,3-1,7 mm arasında olmalıdır, 5. Hareketli bölümlü protezler ve tam protezler için dikey boyut alımı sırasında mum duvar yapımı için yeterince yapışkan ve sert olmalıdır, 6. Hareketli bölümlü protezler ve tam protezlerin dişli provası sırasında dişlere iyi yapışmalı ve dişler hareket etmemelidir. Provaların tekrarlanmasını bu şekilde önlemelidir, 7. Ağız içerisinde kötü koku ve tat bırakmamalıdır, 8. Erime noktası 55-60 derece aralığında olmalıdır, 9. Tabakalar arasında ayırıcı kağıt olmalıdır, 10. Tam ve hareketli bölümlü protezlerin dişli provasında dişetine yakın pembe renk sağlamalıdır, 11. En az 3 farklı sertlik seçeneği sunmalıdır. Orta sertlikte olan tercih edilecektir. 12. En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 13. Ambalajı üzerinde ürünün özellikleri, üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı veya logosu seri numarası yazılı olup bu yazı silinemeyecek şekilde olmalıdır, 14. Ürün numunesi denenecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.04.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |