|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 25.04.2019 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | GAZLI BEZ, HİDROFİL, 5*5 CM | 80000 | Adet |  |
|  | 2 . | GAZLI BEZ, HİDROFİL, 7,5*7,5 CM | 30000 | Adet |  |
|  | 3 . | POŞET, OTOKLAV 10CMX200M | 300 | Rulo |  |
|  | 4 . | POŞET, OTOKLAV 30CM X 200M | 10 | Rulo |  |
|  | 5 . | POŞET, OTOKLAV 40CM X 200M | 10 | Rulo |  |
|  | 6 . | ENJEKTÖR 20 CC | 25000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) GAZLI BEZ, HİDROFİL, 5*5 CM |  |
|  | 1) Kullanılan gaz bezi, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş tülbent olmalıdır. 2) Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 3) Gaz kompresler beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır. 4) Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 5) Kullanılan gaz bezin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır. 6) Gaz kompreslerin cm²'deki tel sayısı TS 14079' a (Hidrofil pamuklu gazlı bez ile hidrofil pamuklu ve vizkoz gazlı bez için performans özellikleri ve deney yöntemleri) uygun olmalıdır. Hidrofilik (emicilik) özelliği iyi olmalıdır ve batma süresi 10sn'den az olmalıdır. 7) Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır. 8) Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır. 9) Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyutları, miktarı ve hidrofil 1 olduğu, üretim tarihi, parti numarası bilgileri bulunmalıdır. 10) Gaz kompresler 5x5 cm ebadında ve 12 kat olacaktır. 11) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) GAZLI BEZ, HİDROFİL, 7,5*7,5 CM |  |
|  | 1. Kullanılan gaz bezi, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş tülbent olmalıdır. 2. Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 3. Gaz kompresler beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır. 4. Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 5. Kullanılan gaz bezin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır. 6. Gaz kompreslerin cm²'deki tel sayısı TS 14079' a (Hidrofil pamuklu gazlı bez ile hidrofil pamuklu ve vizkoz gazlı bez için performans özellikleri ve deney yöntemleri) uygun olmalıdır. Hidrofilik (emicilik) özelliği iyi olmalıdır ve batma süresi 10sn'den az olmalıdır. 7. Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır. 8. Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek, cerrahi kullanıma uygun şekilde içe katlanmış olmalıdır. 9. Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyutları, miktarı ve hidrofil olduğu, üretim tarihi, parti numarası bilgileri bulunmalıdır. 10. Gaz kompresler 7,5x7,5 cm ebadında ve 12 kat olacaktır. 11. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) POŞET, OTOKLAV 10CMX200M |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) POŞET, OTOKLAV 30CM X 200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) POŞET, OTOKLAV 40CM X 200M |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) ENJEKTÖR 20 CC |  |
|  | 1. Tek kullanımlık olmalı, 2. Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonu kolay hareket etmeli, 3. Toksik olmamalı, 5. Steril olmalı, 6. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı, 7. Pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli, 8. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı , 9. Şeffaf ve tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı, 10.İğne ucu paslanmaz çelikten ve yeşil uçlu olmalı. 11. Enjektor üzerinde cc / dizyem çizgileri olmalı ve cc / dizyem çizgisi 0' dan başlamalı 12. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemeli 13. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı 14. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 15. TİTUBB veya ÜTS kaydı olmalı, 16. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.05.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |