|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 06.05.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 58 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | 3/0 İPEK 20 MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM | 1560 | Adet |  |
|  | 2 . | İZODEKS 1/3 500 ML (TORBA) | 1200 | Adet |  |
|  | 3 . | İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 1000 ML CAM ŞİŞE SETSİZ | 1800 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) 3/0 İPEK 20 MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM |  |
|  | A. GENEL ÖZELLÝKLER: 1. Dýþ ambalaj açýlýrken sterilizasyon bozulmamasý için açma kulakçýklarý uygun boyutta ve kolay açýlabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya baþka malzeme kullanmasýný gerektirmeksizin kolayca açýlmalýdýr. 3. Ýplikler kullaným esnasýnda tiftiklenmeye karþý dayanýklý olmalý, düðümleme ve sütür esnasýnda deforme olmamalý ve kopmamalýdýr. 4. Düðüm emniyeti ve kayýp oturma yeteneði olmalýdýr. 5. Ýðneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iðnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktýr. Ýplik çapý ile iðne çapý uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak þekilde dizayn edilmiþ olmalýdýr. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kýrýlma yapmamalýdýr. Ýðne ile iplik birleþim noktasý saðlam ve pürüzsüz olmalý, kolayca kopmamalýdýr. 6. Ýðneler kolayca bükülmeye ve kýrýlmaya karþý dayanýklý olmalýdýr. 7. Ýðne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliðe sahip olmalýdýr. 8. Ýðnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalý ve iðne keskinliðini / sivriliðini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Ýðne dokudan geçerken iplik kýsmý dokuya takýlýp geriye doðru büzüþmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacýyla, bitmiþ ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporlarý (tensile strength test report) istenildiðinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menþeili veya yerli üretim olmalýdýr. 11. Teslim tarihi itibariyle miadý en az 2 yýl olmalýdýr. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiþ ve multiflaman olmalýdýr. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajý: 1. Cerrahi iplikler, kullaným anýna kadar sterilitesinin korunmasýný saðlayacak þekilde iç ve dýþ olmak üzere iki ayrý ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dýþ ambalaj yýrtýlmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalýdýr. 3. Sütür iç ambalajý yýrtýlmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapýlmýþ olmalýdýr. 4. Birim ambalajýn üzerinde okunaklý ve bozulmayacak biçimde aþaðýdaki bilgiler yazýlmýþ olacaktýr. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çýkarýlmayacak þekilde iþlenmiþ olmalýdýr a. Ýmalatçý firmanýn ticari adý ve /veya kýsa adý, b. Ýðne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iðne adedi (tek çift olduðu görülecek þekilde) iðne boyu(mm olacak) c. Ýðne büyüklüðü 1/1 oranýnda profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatý) e. Sütürun kalýnlýðý metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluðu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkodu Kutu Ambalajý: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmýþ olmalý, içerisinde birim ambalajýndan kaç adet olduðu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarasý olmalýdýr. 3-0 ÝPEK DÝKÝÞ MATERYALÝ 1. Numunesi denenecektir. 2. Ýðnesi 20 mm uzunluðunda 3/8 keskin (ters üçgen) iðneli olmalýdýr. 3. Ýpi en az 75 cm uzunluðunda olmalýdýr. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) İZODEKS 1/3 500 ML (TORBA) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Steril olmalý, 2. Pvc (plastik ) torbalarda olmalý, 3. Her 100 ml'lik solüsyonda 3.33 g Dekstroz, Hidroz ve 0.30 g Sodyum Klorür içermeli, 4. Apirojen olmalý, 5. Poþetlerin alt tarafýnda biri infüzyon setinin giriþi, diðeri ilaç uygulama giriþi olmak üzere iki giriþ yeri olmalý, 6. Serum setlerine giriþleri uygun ve saðlam olmalý, 7. Ürün üzerinde ml cinsinden birimlendirme çizgileri bulunmalý, 8. Ürün iki kat pvc de ve iç torba (pvc) steril olacak þekilde ambalajlanmýþ olmalý, 9. Pvc torbalar esnek yapýda olmalý, dýþ torba açýlýrken kolaylýkla yýrtýlabilmeli, 10. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yýl olmalýdýr. 11. Her serum torbasý üzerinde aþaðýdaki bilgileri içeren etiket olmalý, Etiket bilgileri; - Solüsyonunun miktarý, formülü ve elektrolit ya da madde içeriði (mg, gr,lt… vb. gibi) - Üretim ve son kullanma tarihi - Seri numarasý - Kontrol numarasý - Üretici firma ve açýk adresi 12. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý olmalýdýr. 13. Malzemelerin orijinal ambalajýndaki bilgiler Türkçe olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 1000 ML CAM ŞİŞE SETSİZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Steril olmalýdýr. 2. 1000 ML lik cam þiþelerde olmalýdýr. 3. Her 100 ml'de 0.9 g sodyum klorür ve 100 ml enjeksiyonluk su içermelidir. 4. Apirojen olmalýdýr. 5. Serum setlerine giriþleri uygun ve saðlam olmalýdýr. 6. Ürün üzerinde ml cinsinden birimlendirme çizgileri bulunmalýdýr. 7. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yýl olmalýdýr. 8. Her serum þiþesi üzerinde aþaðýdaki bilgileri içeren etiket olmalý, Etiket bilgileri; - Solüsyonunun miktarý, formülü ve elektrolit ya da madde içeriði (mg, gr,lt… vb. gibi) - Üretim ve son kullanma tarihi - Seri numarasý - Kontrol numarasý - Üretici firma ve açýk adresi 9. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý olmalý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý olmalýdýr. 10. Malzemelerin orijinal ambalajýndaki bilgiler Türkçe olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.05.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |