|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 06.05.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | STENÇ, YEŞİL | 100 | Kutu |  |
|  | 2 . | ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON,KONDENSASYON TİP, LİGHT BODY | 100 | Tüp |  |
|  | 3 . | ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, KONDENSASYON TİP, KATALİZÖR | 100 | Tüp |  |
|  | 4 . | ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, KONDENSASYON TİP, PUTTY | 100 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) STENÇ, YEŞİL |  |
|  | 1-Isı ile şekillendirilen, protez kenarlarının belirlenmesinde kullanılan, kesiti yuvarlak çubuk şekllide olmalıdır, 2. Çapı 7.5-9 mm, boyu 110-115 mm aralığında olmalıdır, 3-Bir kutu 10-15 adet yeşil çubuk içermelidir. Değerlendirmede kutu içindeki adet de göz önünde bulundurulacaktır, 4-50 ila 51 derece çalışma ısı aralığına sahip olmalıdır 5-Rengi koyu yeşil olmalıdır, 6-Ürün numunesi denenecektir, 7-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON,KONDENSASYON TİP, LİGHT BODY |  |
|  | 1.Bu ürün için verilecek birim teklif '' bir tüp'' için olmalıdır, 2.Akışkan kıvamdaki kondensasyon tipi silikon 2. Ölçü maddesi olmalıdır. Bu özellik ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır, 3.Bir tüpte 130-150 mililitre arasında ölçü maddesi olmalıdır(değerlendirme mililitre fiyatı üzerinden yapılacaktır) 4.Kron-köprü metal provalarında kullanıma uygun sarı-turuncu renkte olmalıdır, 5.ISO 4823 standartlarına uygun olmalıdır, 6.Karıştırma zamanı 30 saniye, çalışma zamanı en fazla 100 saniye ve ağız içerisinde kalma süresi en fazla 220 saniye olmalıdır. 7.Putty, light body kondensasyon silikonu ve katalizör ideal ölçü için aynı markadan tercih edilecektir. 8.Ürünün orijinal ambalajı üzerinde markası ve son kullanma tarihi yazmalı ve en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 9.Ürün numunesi denenecektir. 10. İçerisinde tabaka halinde orjinal karıştırma kağıdı (20 adetlik) bulunmalıdır. 11 -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan baºvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, KONDENSASYON TİP, KATALİZÖR |  |
|  | 1.Bu ürün için verilecek birim teklif '' 1 tüp'' için olmalıdır, 2.50-70 mililitre asında tüplerde olmalıdır, 3.Heavy body ve light body ile karıştırıldığı zaman ölçü maddesini ideal şekilde sertleştirmelidir. 4.Putty, light body kondensasyon silikonu ve katalizör ideal ölçü için aynı markadan tercih edilecektir. 5.Ürünün orijinal ambalajı üzerinde markası ve son kullanma tarihi yazmalı ve en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 6.Ürün numunesi denenecektir, satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, KONDENSASYON TİP, PUTTY |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1 kutu'' için olmalıdır, 2. Kondensasyon reaksiyonu ile polimerize olmalıdır, 3. Yüksek viskositeli 1. Ölçü maddesi (putty) özelliğinde olmalı ve bu durum orijinal ambalajının üzerinde yazmalıdır, 4. ISO 4823 standartlarına uygun olmalıdır, 5. Karıştırma süresi 30 saniye, çalışma süresi en fazla 80 saniye, ağızda kalma süresi en fazla 200 saniye olmalıdır, 6. Putty, light body kondensasyon silikonu ve katalizör ideal ölçü için aynı markadan tercih edilecektir. 7. Ürünün orijinal ambalajı üzerinde markası ve son kullanma tarihi yazmalı ve en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 8. Ürün numunesi denenecektir. 9. Ürün 900 mililitrelik, kapaklı plastik kutularda olmalıdır, 10. Elastik geri dönüşü en az % 97 olmalıdır, 11. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan baºvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.05.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |