|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 06.05.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 61 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:25 | 50 | Paket |  |
|  | 2 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:20 | 50 | Paket |  |
|  | 3 . | ASİT (FOSFORİK) | 75 | Kutu |  |
|  | 4 . | LENTÜLO | 400 | Paket |  |
|  | 5 . | GUTTA PERKA NO:45-80 | 150 | Kutu |  |
|  | 6 . | GUTTA PERKA NO:15-40 04 TAPER | 150 | Kutu |  |
|  | 7 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:45-80 | 150 | Set |  |
|  | 8 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:25 | 50 | Paket |  |
|  | 9 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10 | 350 | Paket |  |
|  | 10 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:45-80 | 200 | Set |  |
|  | 11 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 | 350 | Set |  |

|  | 12 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15 | 150 | Paket |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
|  | 1 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:25 |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b-Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c-Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d-Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e-Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f-Eğeler dairesel kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g-Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h-Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:20 |  |
|  | a-Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b-Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c-Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d-Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e-Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f-Eğeler dairesel kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g-Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h-Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) ASİT (FOSFORİK) |  |
|  | 1. En az 50ml tüp içerisinde kendi orjinal marka ve cinsi belirtilen ambalaj içerisinde olmalıdır. 2. % 37' lik fosforik asit içermelidir. 3. Jel şeklinde olmalıdır, enjektör içerisinde donmamalı, tıkanmamalı ve miktarı kontrol edilebilir sekilde kolaylıkla akıtılabilmelidir. 4. Orjinal paketinde ve en az 2 ml asit içeren yedek enjektörleri olmalıdır. 5. Her bir pakette tek kullanımlık uçlar olmalıdır, tüpten enjektörlere asit aktarmasını kolaylaştıran plastik adaptöre sahip olmalıdır. 6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl olmalıdır. 7. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) LENTÜLO |  |
|  | a-Blister ambalaj şeklinde olmalıdır. b-Bir blisterde en az 4 adet lentülo spiral olmalı (25#, 30#, 35#, 40# ). c-Sap kısmı metal olmalı, spirallerinden kolayca ayrılmamalıdır. d-Sterilizasyona uygun olmalıdır. e-21 mm, 25 mm ve 27 mm uzunlukta seçenekleri olmalıdır. |  |
|  | 5 . ) GUTTA PERKA NO:45-80 |  |
|  | a-Dokuya uyumlu olmalıdır b-Kadmiyumsuz olmalıdır c-Radyo opak olmalıdır. d-Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e-Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f-Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretlet kolaylıkla silinmemeli. g-MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h-Standart boylarda olmalıdır. i-İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j-Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k-Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m-En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n-CE belgesi olmalıdır. p-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 6 . ) GUTTA PERKA NO:15-40 04 TAPER |  |
|  | a-Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b-Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır. c-Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d-Dokuya uyumlu olmalıdır e-Kadmiyumsuz olmalıdır f-Radyo opak olmalıdır. g-Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h-Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i-Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j-MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k-Standart boylarda olmalıdır. l-İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır m-Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n-Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o-En az kutu içinde 100 adet olmalıdır p- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 7 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:45-80 |  |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet 45-80 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-K tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9-TİTUBB kaydı olmalıdır. 10- Otoklavda 3 Bar basınç altında 134 derece de, 11-Kuru hava sterilizatöründe 180 Derece de steril edilmeli. 12-Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli, 13-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki yıllık raf ömrü olmalı, 14- Kullanım amacına uygun olmalı. 15-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 8 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:25 |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b - Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 9 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10 |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 10 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:45-80 |  |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet 45-80 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-H tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. 10- Kullanım amacına uygun olmalı. 11- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 11 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 |  |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-H tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. 10- Kullanım amacına uygun olmalı. 11-Satın alma komisyonuna ürün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 12 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15 |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler dairesel kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.05.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |