|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 08.05.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 62 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | AYNA SAPI | 300 | Adet |  |
|  | 2 . | AYNA BAŞI | 300 | Adet |  |
|  | 3 . | SOND, ORAK | 300 | Adet |  |
|  | 4 . | PRESEL | 250 | Adet |  |
|  | 5 . | SPATÜL AĞIZ | 200 | Adet |  |
|  | 6 . | FULVAR, SİMAN, TOP BAŞLI | 200 | Adet |  |
|  | 7 . | FULVAR AMALGAM | 200 | Adet |  |
|  | 8 . | EKSKAVATÖR | 250 | Adet |  |
|  | 9 . | MATRİKS TAŞIYICI, DÜZ | 250 | Adet |  |
|  | 10 . | MATRİKS TAŞIYICI, YENGEÇ | 100 | Adet |  |
|  | 11 . | KÜVET, BÜYÜK | 200 | Adet |  |

|  | 12 . | KÜVET, KÜÇÜK | 100 | Adet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
|  | 1 . ) AYNA SAPI |  |
|  | 1.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır. 2.Paslanmaz çelikten olmalı. 3.Üzerinde markası, menşei yazılı olmalıdır. 4.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır. 5.Ayna sapı ilaçların yapışmaması için pürüzsüz, düz kolay temizlenebilir olmalıdır. 6.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) AYNA BAŞI |  |
|  | 1.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır. 2.12'lik kutularda, orjinal ambalajında teslim edilmelidir. 3.Üzerinde markası, menşei yazılı olmalı. 4.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır. 5.4 numara düz muayene aynası olmalıdır. 6.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) SOND, ORAK |  |
|  | 1. Alet paslanmaz çelikten olmalıdır. 2. Sondun ucu çengel şeklinde olmalıdır. 3. Aletin sapları kirlenmeye karşı düz pürüzsüz olmalıdır. 4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır. 5. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) PRESEL |  |
|  | 1.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı. 3.Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı. 4.Aletin markası, yapıldığı ülke, CE ibaresi silinmeyecek şekilde üzerinde yazmalıdır. 5.Preselin tutucu ucunda süturun geçebileceği bir delik olmalıdır. 6.Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 5 . ) SPATÜL AĞIZ |  |
|  | 1.Alet paslanmaz ve korozyona karşı dirençli çelikten yapılmış olmalıdır. 2.Çift taraflı kullanıma uygun aktif ve esnek uçları olmalıdır. 3.Her türlü dezenfeksiyon solüsyonlarına ve sterilizasyon koşullarına dayanıklı olmalıdır. 4.Spatülün uç kısımlarının açıları birbirinden farklı ve kolaylıkla deforme olmayan kalınlıkta(0,45-0,6) olmalıdır. 5.Aletlerin tutucu kısımları üzerinde dolgu artıklarını barındırmayacak ve kolay temizlenebilecek şekilde pürüzsüz olmalıdır. 6. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) FULVAR, SİMAN, TOP BAŞLI |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten olmalıdır 2. Üzerinde markası, menşei yazılı olmalıdır 3. Otoklav ve kuru havada steril edilebilmeli, alet dezenfektanlarında korozyona uğramamalı. 4. Uçu top başlı olmalı şeklinde olmalıdır 5. Çift taraflı olmalıdır 6. Ürünler çeşitli boyutlarda muayene komisyonuna teslim edilmelidir. 7. Ürün orijinal ambalajında ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır. 8. Muayene komisyonu çeşitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik şartnameye ve klinik kullanıma uygunluğu acısından değerlendirecektir. |  |
|  | 7 . ) FULVAR AMALGAM |  |
|  | 1.Korozyona karşı dirençli olmalı 2.Sap kısmı tırtıksız ve nikelajlı olmalı 3.Boyutları komisyon tarafından belirlenecektir 4.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 8 . ) EKSKAVATÖR |  |
|  | 1. Çift taraflı, çabuk körelmeyen, keskin kenarlı, elle tutulan kısım köşeli olmalı tırtıklı olmamalıdır. 2. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır. 3. Paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı, polisajı düzgün olmalıdır. 4. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı korozyona uğramamalıdır. 5. Ürün orijinal ambalajında ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır. 6. Farklı form ve ebatlarda seçilerek alınacaktır. |  |
|  | 9 . ) MATRİKS TAŞIYICI, DÜZ |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten, yüzeyi düz-tırtıksız olmalıdır. 2. Otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 3. Alet ve yüzey dezenfektanlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4. Korozyona uğramamalıdır. 5. Üniversal yapıda olmalıdır. 6. Aletin üzerinde marka ve üretici firma logosu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. 7. Hareket eden kısımları rahat çalışmalıdır. 8. Değişik kalınlıklardaki matriks bandlarıyla çalışabilmelidir. 9. 134˚C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir. 10. Uygulama sırasında hastanın ya da hekimin yaralanmasına sebep olabilecek sivri köşe ve kenarlara sahip olmamalıdır. 11. Ürün orijinal ambalajında olmalı ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır. 12. Muayene komisyonu çeşitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik şartnameye ve klinik kullanıma uygunluğu acısından değerlendirecektir. |  |
|  | 10 . ) MATRİKS TAŞIYICI, YENGEÇ |  |
|  | 1.Yengeç tip matriks olmalıdır. 2.Paslanmaz çelikten, yüzeyi düz-tırtıksız olmalıdır. 3.Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 4.Ürün Avrupa menşeili, CE belgeli olmalıdır. 5.Uygulama sırasında hastanın yada hekimin yaralanmasına sebep olabilecek sivri köşe ve kenarlara sahip olmamalıdır. 6.Bant tutucu kısmı bandın kolayca yerinden çıkmasını engelleyecek şekilde (üçgene benzer)olmalıdır. 7.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı. 8.Teklif veren firma ürünün orijinal olduğuna dair belgeyi seri numaraları (lotno) ile belgelemelidir. 9.Hareket eden kısımları rahat çalışmalı. 10.Ürünün menşei ve üretici firması kutusunda yazılı olmalıdır. 11.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 11 . ) KÜVET, BÜYÜK |  |
|  | 1. Paslanmaz metalden üretilmiş olmalıdır. 2. Ünit tablası üzerinde el aletlerinin taşıması için uygun olmalıdır. 3. Kenarları yuvarlatılmış olmalıdır. 4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır. 5. Taban genişliği en az 15x23 cm-en fazla16x23,5 cm, yüksekliği en az 3 cm - en fazla 3,5 cm, ağız kısmının genişliği en az 18,5x29cm- en fazla 19x29,5cm olmalıdır. 6. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 12 . ) KÜVET, KÜÇÜK |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Paslanmaz metalden üretilmiş olmalıdır. 2. Ünit tablası üzerinde el aletlerinin taşıması için uygun olmalıdır. 3. Kenarları yuvarlatılmış olmalıdır. 4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır. 5. Taban genişliği en az 7x19 cm-en fazla en az 7,5x19,5 cm, yüksekliği en az 2.2 cm-en fazla 2,5 cm, ağız kısmının genişliği en az 8.5x20.5 cm- en fazla 9x21cm olmalıdır. 6. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.05.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |