|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 10.05.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN TUNGSTEN LİNDEMAN BUR | 50 | Adet |  |
|  | 2 . | FREZ, TUNGSTEN KARBİD, ROND, CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN | 100 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN TUNGSTEN LİNDEMAN BUR |  |
|  | 1. Yekpare sert metal Tungsten-Karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır. 2. Frezler cerrahi piyasemenler ile çalýþmaya uyumlu olmalýdýr. 3. Cerrahi iþlemler için kemik ve diþ dokusunu kesmek için kullanýma uyumlu olmalýdýr. 4. 135 derece santigratta steril edilebilir olmalıdır. 5. Sterilizasyondan sonra herhangi bir deformasyona uğramamalıdır. 6. Dayanıklı ve sağlam olmalıdır. 7. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır ve ambalajı üzerinde markası üretildiği ülke, frez katalog numarası, çap numarası, ISO numarası ve kaç RPM de çalışacağı yazmalıdır. 8. Üretici firma avrupa menþeli olmalýdýr. 9. Firma uluslararasý CE belgesine sahip olmalýdýr. 10. 100000 rpm hýzda çalýþmaya uyumlu olmalýdýr. 11. Numunesi olmayan teklifler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 12. Ebatları komisyon tarafından seçilecektir. 13. Frezin toplam boyu en fazla 6 cm olmalıdır. 14. Frezin kesici kısmının çapı en az 2 mm olmalıdır. 15. Fissür frez şeklinde olmalı ve kesici kısmı konik şekilli olmalıdır. 16. Frezin kesici kısmının uzunluğu 1 cm olmalıdır. 17. Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) FREZ, TUNGSTEN KARBİD, ROND, CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Yekpare sert metal Tungsten-Karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır. 2-Frezler cerrahi piyasemenler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır. 3-Cerrahi işlemler esnasında, kemik ve diş dokusunu kesmek için kullanılmalıdır. 4-Steril edilebilir olmalıdır. 5-Sterilizasyondan sonra herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. 6-Dayanıklı ve sağlam olmalıdır. 7-Üretici firma avrupa menşeli olmalıdır. 8-Firma uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır. 9-100000 rpm hızda çalışmaya uyumlu olmalıdır. 10-Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 11-Çapı 1 mm ile 6 mm arasında olmalıdır. 12-Rond frezlerin çapları komisyon tarafından seçilecektir. 13-Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir. 14-Frezin toplam uzunluğu en fazla 6 cm olmalıdır. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 20.05.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |