|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.11.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 125 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 30*40 | 25 | Adet |  |
|  | 2 . | MEMBRAN KOLLAJEN 40*50MM | 25 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 30*40 |  |
|  | 1) Sýðýr kaynaklý olmalýdýr. 2) Doðal doku kollajeni korunmuþ olmalýdýr. 3) Yüksek direnç ve yüksek yoðunlukta sýk kollajen fibrillerden oluþmalýdýr. 4) Bir tarafý pürüzsüz, diðer tarafý pürüzlü, kurutulmuþ membran olmalýdýr. 5) En az 30x40 mm ebatlarda ve en az 0.4 mm kalýnlýkta olmalýdýr. 6) Tamamen eriyebilir olmalýdýr. 7) Greftleme bölgesini enfeksiyona karþý korumalýdýr. 8) Kemik dokusuna ve yumuþak dokuya maksimum uyum saðlamalýdýr. 9) Alttaki greftin stabilitesini ve uzun süreli korunmasýný saðlamak amacýyla, membranýn yumuþak doku ile entegrasyonu iyi olmalýdýr. 10) Açýklýklarda, yatay ögmentasyonda, kemik içi defektlerde, açýk sinüs tabaný yükseltilmesinde ve blok gerft uygulamalarýnda kullanýlmaya uygun olmalýdýr. 11) ÜTS' de kayýtlý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olmalýdýr. 12) Serum veya kanla temasýnda yumuþayarak dokuya tam adapte olmalýdýr. 13) Ýhale komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. 14) Ürünün Türkiye'ye hangi firma tarafýndan ithal edildiði (daðýtýcý firma) ve o firmaya ait iletiþim bilgileri ürün kitapçýðýnda bulunmalýdýr. 15) Ürünün tam olarak rezorbe olma zamaný en az 8 hafta olmalý ve bu özelliði istenildiðinde yüklenici firma tarafýndan bilimsel çalýþmalar ile ortaya konabilmelidir. 16) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yýl olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) MEMBRAN KOLLAJEN 40*50MM |  |
|  | 1) Sýðýr kaynaklý olmalýdýr. 2) Doðal doku kollajeni korunmuþ olmalýdýr. 3) Yüksek direnç ve yüksek yoðunlukta sýk kollajen fibrillerden oluþmalýdýr. 4) Bir tarafý pürüzsüz, bir tarafý pürüzlü, kurutulmuþ membran olmalýdýr. 5) En az 40x50 mm ebatlarda ve en az 0.4mm kalýnlýkta olmalýdýr. 6) Tamamen eriyebilir olmalýdýr. 7) Greftleme bölgesini enfeksiyona karþý korumalýdýr. 8) Kemik dokusuna ve yumuþak dokuya maksimum uyum saðlamalýdýr, dokuya yakýn þekilde kolay ve güvenli dikilebilir olmalýdýr. 9) En uygun membran/kemik, membran/periost çakýþmasý ile alttaki greftin stabilitesini ve uzun süreli korunmasýný saðlamalýdýr. 10) Açýklýklarda, yatay ögmentasyonda, kemik içi defektlerde, açýk sinüs tabaný yükseltilmesinde ve blok gerft uygulamalarýnda kullanýlmaya uygun olmalýdýr. 11) Ulusal bilgi bankasýnda kayýtlý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olmalýdýr. 12) CE standardýna olmalýdýr. 13) Serum veya kanla temasýnda yumuþayarak ölü boþluk býrakmayacak þekilde dokuya tam adapte olmalýdýr. 14) Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. 15) Ürünün Türkiye'ye hangi firma tarafýndan ithal edildiði (daðýtýcý firma) ve o firmaya ait iletiþim bilgileri ürün kitapçýðýnda bulunmalýdýr. 16) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yýl olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.11.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |