|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 15.11.2019 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 128 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KUM SİYAH | 100 | Kilogram |  |
|  | 2 . | KUM KALIN | 50 | Kilogram |  |
|  | 3 . | AĞIZİÇİ UYGULAMA UCU, AKIŞKAN ÖLÇÜ MADDELERİ İÇİN | 1000 | Adet |  |
|  | 4 . | TABANCA KARIŞTIRMA UCU | 2000 | Adet |  |
|  | 5 . | IŞINLI BASPLAK CİHAZI | 5 | Adet |  |
|  | 6 . | AKRİL, GEÇİCİ KRON SET (AĞIZ İÇİ) | 30 | Kutu |  |
|  | 7 . | PLAK SERT (2 MM) | 600 | Adet |  |
|  | 8 . | SEPARE ELMAS SONSUZ | 30 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KUM SİYAH |  |
|  | 1. Bu ürün için birim fiyat teklifi '' 1 kilogram'' ' dır. 2. Kron köprü ve iskelet yapımında revetman artıklarını döküm üzerinden kolay uzaklaştırmak için uygun olmalıdır, 3. Mevcut kumlama cihazında kullanım için uygun olmalıdır, 4. 1-5 kilogram arasında ağzı kapalı plastik kaplarda olmalıdır, 5. Gren büyüklüğü en az 450 mikron en fazla 500 mikron ve siyah renkte olmalıdır, seçim satın alma komisyonunca yapılacaktır, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) KUM KALIN |  |
|  | 1. Kron köprü ve iskelet yapımında kullanılmak için uygun olmalıdır, 2. Mevcut kumlama cihazında kullanım için uygun olmalıdır, 3. 4-10 kilogram arasında ağzı kapalı plastik kaplarda olmalıdır, 4. Gren (aliminyum oksit) büyüklüğü en az 230 mikron en fazla 250 mikron olmalıdır, seçim satın alma komisyonunca yapılacaktır, 5. Ürün numunesi denenecektir, 6. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) AĞIZİÇİ UYGULAMA UCU, AKIŞKAN ÖLÇÜ MADDELERİ İÇİN |  |
|  | 1.Bu ürün için verilecek birim fiyat ''1 adet'' için olmalıdır, 2.Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır, 3. Tabancada karıştırılan akışkan kıvamdaki silikon ölçü maddesinin, karıştırma ucundan geçtikten sonra ağız içinde ince ayrıntılara ulaşmasını sağlamalıdır, 4.Tabanca ile karıştırılan akışkan kıvamdaki silikon ölçü maddelerinin kullanımında, karıştırma ucunun ucuna takılan ince parçadır. 5.Kurumda bulunan karıştırma uçları ile uyumlu olmalıdır, 6.Ürün numunesi denenecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) TABANCA KARIŞTIRMA UCU |  |
| --- | --- | --- |
|  | a. Kurumda bulunan karıştırma tabancasının ucuna uygun olmalıdır, b. İmplant üstü protez ölçüsünün en ince detayına girebilecek incelikte olmalıdır, c. Uygulama sırasında bire bir karıştırma sağlamalıdır, d. Bir kutuda 30 - 60 adet arasında uç olmalıdır, e. Ürün numunesi denenecektir, f. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, g. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) IŞINLI BASPLAK CİHAZI |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim fiyat teklifi 1 adet ışınlı basplak cihazı için olmalıdır. 2. Cihazda 4 adet 9 voltluk ultraviole ışın kaynağı olan lamba olmalıdır, 3. Cihazın kullanılan aktif alanının tabanı ışınları yansıtma özelliğine sahip olmalı ve bu sayede tüm yönlerden polimerizasyonu kolaylaştırmalıdır, 4. En az 5000 saat lamba ömrü olmalıdır, 5. Aynı anda en az 3 adet ölçü kaşığı polimerize edilebilmelidir, 6. Çalışma sırasında oluşan ışınların dışarı sızmasını engelleyecek kapağa sahip olmalıdır, 7. En fazla 5 dakika içerisinde ölçü kaşığı ve kaide plağının hem iç hem de dış yüzeylerini tam olarak polimerize edebilmelidir. 8. Cihazın ölçü kaşığı ve kaide plağını belirlenen sürede polimerize edip etmediği denenecektir, 9. Ürün numunesi olmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) AKRİL, GEÇİCİ KRON SET (AĞIZ İÇİ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 set" tir. 2. Set en az 100 ml likit, 100 gr açık renk toz, 100 gr koyu renk toz içermelidir. 3. Soğukta polimerize olabilen polimetilmetakrilat baz içermelidir. Polimerizasyon sonrası en fazla %1 artık monomer bırakmalıdır. 4. Ağız içinde kullanıma uygun olduğu prospektüsünde yazmalıdır. 5. Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki (2) yıllık raf ömrü olmalıdır. 6.Likit şişesi ağzında ince damlalığı olmalıdır. 7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) PLAK SERT (2 MM) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ' 1 adet' ' tir. 2. Şeffaf olmalıdır, 3. Sert plaklar 2 mm kalınlığında olmalıdır, 4. Plaklar 25-100 arası kutularda olmalıdır, 5. Plak 125x125 mm boyutlarında olmalıdır, 6. Kurumda mevcut SX Vakum cihazında kullanılabilir olmalıdır, 7. Plakların üzerinde koruyucu plaka olmalı ve kullanmadan önce kolayca çıkartılabilmelildir, 8. Vakum ve ısı ile şekillendirilebilir termoplastip materyalden üretilmiş olmalıdır, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 8 . ) SEPARE ELMAS SONSUZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır, 3. Porselen kron köprü çalışmalarında tesviye aşamasında kullanılmak üzere sinterize edilmiş elmas partiküllerinden yapılmış olmalıdır, 4. Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır, 5. Çalışma esnasında titreşim ve balans yapmamalıdır, 6. İki yüzeyi de aktif olmalıdır, 7. Aktif yüzeyleri mandren gövdesine kadar tamamen elmas olmalıdır, 8. Separe kalınlığı 0,2-0,5 mm aralığında olmalıdır, 9. Farklı aşındırma özelliğine sahip gren seçenekleri olmalıdır, seçim komisyon tarafından yapılacaktır, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün tekli plastik özel ambalajında mandreni ile birlikte olmalıdır, 12. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.11.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |