|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 06.12.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 132 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KANAMA DURDURUCU SURGICEL 10*20 CM | 100 | Adet |  |
|  | 2 . | KANAMA DURDURUCU SURGICEL 5*7,5 CM | 150 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KANAMA DURDURUCU SURGICEL 10*20 CM |  |
|  | 1) Hammaddesi okside edilmiş rejenere selülöz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir. 2) Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır. 3) 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır. 4) Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır. 5) Gama ışını ile steril edilmelidir. 6) Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır. 7) Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır. 8) Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıda görünebilirliğini sağlayan şeffaf ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır. 9) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 10) CE belgesi mevcut olmalıdır. 11) Ürün ebatları en az 10 cm x 20 cm olmalıdır. 12) Ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) KANAMA DURDURUCU SURGICEL 5*7,5 CM |  |
|  | 1) Hammaddesi okside edilmiþ rejenere selülöz olmalýdýr. Hayvan bazlý madde içermemelidir. 2) Hemostatik özelliðe sahip olmalýdýr. 3) 3-4 dakikada güvenli hemostaz saðlanmalýdýr. 4) Eldiven ve cerrahi aletlere yapýþmamalýdýr. 5) Gama ýþýný ile steril edilmelidir. 6) Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalýdýr. 7) Poþetten çýkarýldýðýnda pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalý, kesildiðinde kan ve su ile temasýnda daðýlmamalý, jelleþmemeli ve sertleþme yapmamalýdýr. 8) Tek tek steril paketlerde olmalý, ürün dýþarýda görünebilirliðini saðlayan þeffaf ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüðünü koruyacak þekilde yýrtýlmayan, sývý emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. 9) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yýl olmalýdýr. 10) CE belgesi mevcut olmalýdýr. 11) Ürün ebatlarý en az 5 cm x 7,5 cm olmalýdýr. 12) Ulusal bilgi bankasýnda kayýtlý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.12.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |