|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 06.12.2019 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 134 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | STRİP KRON SETİ (SÜT DİŞ) | 10 | Kutu |  |
|  | 2 . | STRİP KRON SETİ (DAİMİ DİŞ) | 50 | Kutu |  |
|  | 3 . | ZIMPARA, KOMPOZİT | 200 | Kutu |  |
|  | 4 . | ZIMPARA, AMALGAM | 200 | Kutu |  |
|  | 5 . | RUBBER DAM KLEMPİ | 20 | Set |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) STRİP KRON SETİ (SÜT DİŞ) |  |
|  | 1) Anterior süt dişleri için özel olarak üretilmiş şeffaf kuronlar olmalı ve kutu üzerinde süt dişi için üretildiği yazmalıdır. 2) Kutuda her süt dişi numarası içinen az 3 farklı boyutta kuron bulunmalı ve seçimi kolaylaştırmak için bu farklılıkları mm olarak gösterilmelidir. 3) Üretici firmanın ismi, CE ibaresi ve LOT numarasıkutu üzerinde yazılı olmalıdır. 4) T.C. SağlıkBakanlığı'ndan onaylı olmalıdır. 5) Satınalma komisyonuna ürününü numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. 6) Resmi Gazetede Yayınlanan 28733'nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) STRİP KRON SETİ (DAİMİ DİŞ) |  |
|  | 1. Şeffaf olmalı. 2. Daimi diş formuna uygun 3 ayrı boyutta olmalı. 3. Üretim ve son kullanma tarihi şişe üzerinde yazılı olmalı, teslim tarihinden sonra en az 2 yıl raf olmalı. 4. Üretici firmanın ismi üzerinde kayıtlı olmaıdır. 5. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI'dan onaylı olmalıdır. 6. Farklı diş formları için uygun şekillerde şeffaf kron içermeli. 7. Satınalma komisyonuna ürününü numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) ZIMPARA, KOMPOZİT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Bu ürün için fiyat teklifi 150 adet üzerinden olmalıdır. 2.Ürün; kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların aproksimal yüzeylerini zımparalamak amacıyla kullanılabilir olmalıdır. 3.Ürün, alüminyum oksit kaplanmış ince ve esnek baza sahip olmalıdır. 4.Ürünün ortasında, dişlerin arasınagirmeyi kolaylaştıran düz şeffaf bir alan bulunmalıdır. 5.Zımparalar 17,7 cm x 3,9 mm ebatlarında olmalıdır. Ürün orijinal ambalajı içerisinde en az 150 adet şerit zımpara bulunmalıdır. 6.Ürün CE belgesine olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir. 7.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) ZIMPARA, AMALGAM |  |
|  | 1-Diş aralarına kolayca girebilmeli ve yırtılmamalı. 2-Tek yüzü aşındırıcı özellikte olmalıdır. 3-12 lik orjinal ambalajında olmalıdır. 4-Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 5-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) RUBBER DAM KLEMPİ |  |
|  | 1.Rubber dam lastik örtüsünün dişe sabitlenmesini ve oklüzal yöne kaymamasını sağlamalı, 2.Dişle dört nokta teması göstermeli, 3.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, 4.Otoklavda steril edilebilmeli ve kolaylıkla deforme olmamalı, 5.Esnekliği iyi olmalı ve kolayca kırılmamalı, 6.Farklı tip dişlere uyumlu olan boyutları ve çeşitleri bulunmalı, 7.Set içerisinde 6 adet molar, 2 adet premolar ve 2 adet keser olmak üzere 10 adet klemp olmalıdır, 8.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.12.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |