|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 10.12.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 135 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KEÇE PİYASEMEN İÇİN | 40 | Adet |  |
|  | 2 . | SEPARE SONSUZ PORSELEN 0,15MM | 10 | Adet |  |
|  | 3 . | SEPARE SONSUZ PORSELEN 0,25MM | 10 | Adet |  |
|  | 4 . | ARTİKÜLATÖR PULU | 1000 | Adet |  |
|  | 5 . | FREZ PİYESEMEN ELMAS | 2000 | Adet |  |
|  | 6 . | SEPARE, ELMAS, SERPME | 200 | Adet |  |
|  | 7 . | ASİT, HİDROFLORİK | 5 | Tüp |  |
|  | 8 . | AKRİLİK SOĞUK BEYAZ SET (A1) | 10 | Set |  |
|  | 9 . | AKRİLİK SOĞUK BEYAZ SET (A2) | 10 | Set |  |
|  | 10 . | AKRİLİK SOĞUK BEYAZ SET (A3) | 10 | Set |  |
|  | 11 . | AKRİLİK SOĞUK BEYAZ SET (A4) | 10 | Set |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KEÇE PİYASEMEN İÇİN |  |
|  | 1. Keçenin þekli konik veya süper konik olmalýdýr(mermi formlu). 2. Mandreni kendinden üzerinde olmalýdýr. 3. Mandren ebatlarý dental piyasemenlere uygun olmalý ve kolay deforme olmamalýdýr. 4. Numuneler denenerek karar verilecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) SEPARE SONSUZ PORSELEN 0,15MM |  |
|  | 1. Separenin kalýnlýðý 0.15 mm olmalýdýr. 2. Aþýndýrýcý yüzey separe en dýþ sýnýrýndan merkeze uzunluðu 2,5-3 mm olmalý ve her iki yüzünde de bulunmalýdýr. 3. Separenin aþýndýrýcý yüzey þekli çeþitlilik gösterebilir. 4. Separe aþýndýrýcý yüzey grenleri kýrmýzý bant gren sýnýrlarýnda olmalýdýr. 5. Separe deforme olmayacak kadar rijid, kýrýlmayacak kadar esnek olmalýdýr. 6. Separe çapý 20-25 mm arasýnda olmalýdýr. 7. Numuneler denenerek karar verilecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) SEPARE SONSUZ PORSELEN 0,25MM |  |
|  | 1. Separenin kalýnlýðý 0.25 mm olmalýdýr. 2. Aþýndýrýcý yüzey separe merkezinden en dýþ sýnýra kadar olmalý ve her iki yüzünde de bulunmalýdýr. 3. Separenin aþýndýrýcý yüzey þekli çeþitlilik gösterebilir. 4. Separe aþýndýrýcý yüzey grenleri sarý bant gren sýnýrlarýnda olmalýdýr. 5. Separe deforme olmayacak kadar rijid, kýrýlmayacak kadar esnek olmalýdýr. 6. Separe çapý 20-25 mm arasýnda olmalýdýr. 7. Numuneler denenerek karar verilecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) ARTİKÜLATÖR PULU |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Artikülatör pullarý paslanmaz özellikte metalden yapýlmýþ olmalýdýr. 2. Artikülatör pullarý manyetik özellikte olmalýdýr. 3. Numuneler denenerek karar verilecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) FREZ PİYESEMEN ELMAS |  |
|  | 1. Porselen tesviyesi ve þekillendirilmesinde kullanýma uygun olmalýdýr, 2. Ultrasonik temizleme cihazýnda temizlenebilmeli, 3. Üretici firmanýn CE belgesi olmalýdýr, 4. Titreþim ve balans yapmamalýdýr, 5. ALEV UÇLU, LABUT, FÝSSÜR, TERSÝNE KONÝK, UCA DOGRU ÝNCELEN, ROND ve CHAMFER-AÇILI CHAMFER vb. frezlerin þekillerinden farklý boyutlarda seçenek sunulmalýdýr. Þekil ve boyutlar komisyon tarafýndan seçilecektir. 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr. 8. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) SEPARE, ELMAS, SERPME |  |
|  | 1- 20-25 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. 2- Porselen ve geçici kron tesfiyesi için uygun olmalýdýr. 3- Esnek özellikte olmalýdýr. 4- Kalýnlýðý 0,15-0,25 mm aralýðýnda olmalýdýr. 5- Numuneler denenerek karar verilecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 7 . ) ASİT, HİDROFLORİK |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. En az 2.5gr en fazla 10 gr. olup enjektör içerisinde kendi orjinal marka ve cinsi belirtilen ambalajlý olmalýdýr. Deðerlendirme gram veya mililitre üzerinden yapýlacaktýr. 2. En az % 5' lik hidroflorik asit içermelidir. 3. Akýþkan jel kývamýnda olmalýdýr, enjektör içerisinde donmamalý, týkanmamalý ve miktarý kontrol edilebilir þekilde kolaylýkla akýtýlabilmelidir. 5. Her bir pakette tek kullanýmlýk uçlar olmalýdýr, tüpten enjektörlere asit aktarmasýný kolaylaþtýran plastik adaptöre sahip olmalýdýr. 6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 1.5 yýl olmalýdýr. 7. Ürün numunesi komisyonca deðerlendirilecektir. 8. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 8 . ) AKRİLİK SOĞUK BEYAZ SET (A1) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''100 gram toz+60 ml likit'' için olmalýdýr, 2. Toz kadmiyum içermeyen polimetilmetakrilat içerikli olmalýdýr, 3. Beyaz renkte olmalýdýr. Vita skalasýna göre A1 renginde olmalýdýr, 4. Kendiliðinden sertleþen (otopolimerizan) akril özelliðinde olmalýdýr, 5. Likiti metilmetakrilat içerikli olmalýdýr, 6. CE belgesi olmalýdýr, 7. Ürün 100-500 gramlýk aðzý kapaklý plastik þiþelerde olmalýdýr, 8. En az 2 yýl raf ömrü olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapýlacak baþvurular deðerlendirilmeyecektir, Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 9 . ) AKRİLİK SOĞUK BEYAZ SET (A2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''100 gram toz+60 ml likit'' için olmalýdýr, 2. Toz kadmiyum içermeyen polimetilmetakrilat içerikli olmalýdýr, 3. Beyaz renkte olmalýdýr. Vita skalasýna göre A2 renginde olmalýdýr, 4. Kendiliðinden sertleþen (otopolimerizan) akril özelliðinde olmalýdýr, 5. Likiti metilmetakrilat içerikli olmalýdýr, 6. CE belgesi olmalýdýr, 7. Ürün 100-500 gramlýk aðzý kapaklý plastik þiþelerde olmalýdýr, 8. En az 2 yýl raf ömrü olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapýlacak baþvurular deðerlendirilmeyecektir, Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 10 . ) AKRİLİK SOĞUK BEYAZ SET (A3) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''100 gram toz+60 ml likit'' için olmalýdýr, 2. Toz kadmiyum içermeyen polimetilmetakrilat içerikli olmalýdýr, 3. Beyaz renkte olmalýdýr. Vita skalasýna göre A3 renginde olmalýdýr, 4. Kendiliðinden sertleþen (otopolimerizan) akril özelliðinde olmalýdýr, 5. Likiti metilmetakrilat içerikli olmalýdýr, 6. CE belgesi olmalýdýr, 7. Ürün 100-500 gramlýk aðzý kapaklý plastik þiþelerde olmalýdýr, 8. En az 2 yýl raf ömrü olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapýlacak baþvurular deðerlendirilmeyecektir, Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR.Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 11 . ) AKRİLİK SOĞUK BEYAZ SET (A4) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''100 gram toz+60 ml likit'' için olmalýdýr, 2. Toz kadmiyum içermeyen polimetilmetakrilat içerikli olmalýdýr, 3. Beyaz renkte olmalýdýr. Vita skalasýna göre A4 renginde olmalýdýr, 4. Kendiliðinden sertleþen (otopolimerizan) akril özelliðinde olmalýdýr, 5. Likiti metilmetakrilat içerikli olmalýdýr, 6. CE belgesi olmalýdýr, 7. Ürün 100-500 gramlýk aðzý kapaklý plastik þiþelerde olmalýdýr, 8. En az 2 yýl raf ömrü olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapýlacak baþvurular deðerlendirilmeyecektir, Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR.Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.12.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |