|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 17.01.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ALKOL ETİL %96 | 600 | Litre |  |
|  | 2 . | SPREY OKLÜZYON | 3000 | Mililitre |  |
|  | 3 . | DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT | 1500 | Mililitre |  |
|  | 4 . | ASİT İSKELET İÇİN | 20 | Litre |  |
|  | 5 . | REVETMAN İSKELET | 180 | Kilogram |  |
|  | 6 . | AKRİLİK SOĞUK PEMBE TOZ | 50 | Kutu |  |
|  | 7 . | ALÇI SERT TİP 4 | 720 | Kilogram |  |
|  | 8 . | METAL İSKELET İÇİN | 20 | Kilogram |  |
|  | 9 . | METAL SABİT PROTEZLER İÇİN | 15 | Kilogram |  |
|  | 10 . | PATTERN REZİN | 3 | Kutu |  |
|  | 11 . | JUMBO LASTİK, AKRİLİK PARLATMA | 500 | Adet |  |

|  | 12 . | KAŞIK ÖLÇÜ YARIM ÇENE | 100 | Adet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 . | FREZ AERATÖR TUNGSTEN KARPİT FİSSÜR | 500 | Adet |  |
|  | 14 . | ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, İLAVE TİP,AKIŞKAN KIVAMDA | 5000 | Mililitre |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ALKOL ETİL %96 |  |
|  | 1.Týbbi amaçlý kullanýma uygun olmalýdýr. 2.%96 'lýk olmalýdýr. 3.En fazla 10 lt lik plastik bidonlarda bulunmalýdýr. 4.Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) SPREY OKLÜZYON |  |
|  | 1. Bu ürün için birim teklif mililitre ' dir, 2. Kuron, köprü ve hareketli protezlerin metal altyapýlarýnda erken temaslarý bulmak için tasarlanmýþ olmalýdýr, 3. Su ile temizlenebilir olmalý ve iz býrakmamalýdýri 4. Püskürtme ucu sayesinde alçý model üzerinde homojen bir tabaka oluþturabilmelidir, 5. Toksikolojik madde içermemelidir, 6. CE belgesi olmalýdýr, 7. Ürün üzerinde menþei ülke, marka ve son kullaným tarihi bulunmalý ve silinmeyecek þekilde olmalýdýr. 8. Ürün orjinal ambalajýnda olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular satýnalma komisyonunca deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT |  |
|  | 1. Ýmplant üstü sabit protez yapýmýnda kullanýma uygun olmalýdýr, 2. Ölçü materyaline yapýþmamalýdýr, 3. Karýþtýrma oraný bire bir olmalýdýr, 4. Sert ve elastik olmak üzere 2 farklý sertlikte ürün seçeneði olmalýdýr.Sert olan seçenek tercih edilecektir, 5. Kurumda bulunan mevcut ölçü tabancasýna uygun olmalýdýr, 6. Çalýþma zamaný oda sýcaklýðýna yakýn derecelerde 1-4 dakika aralýðýnda olmalýdýr, 7. Ýlave silikon özelliðinde olmalýdýr, 8. Her 100 ml için 10 ml SEPERASYON SIVISI VERÝLMELÝDÝR, 9. Her 100 ml için en az 12 karýþtýrma ucu verilmelidir, 10. Her 100 ml için 12 adet ince aðýz içi uygulama ucu verilmelidir, 11. Boyutsal stabilitesi iyi olmalýdýr, 12. Raf ömrü en az 18 ay olmalýdýr, 13. Ürün denecektir, 14. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 15. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) ASİT İSKELET İÇİN |  |
| --- | --- | --- |
|  | a. İskelet protez metalleri için temizleme ve parlatma elektroliz likiti olmalıdır, b. Kroşe, ana bağlayıcı ve tüm iskelet elemanlarında yeterli parlatma sağlamalıdır, c. 1-5 litrelik ağzı kapaklı bidonlarda olmalıdır. Değerlendirme litre fiyatına göre yapılacaktır, d. Bozulmadan uzun süre tekrar tekrar kullanılabilmelidir, e. Ürün özelliklerini gösteren bilgiler ambalaj üzerinde olmalı ve silinmeyecek şekilde yazmalıdır, f. Ürün numunesi denenecektir, g. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, h. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) REVETMAN İSKELET |  |
|  | 1.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 kilogram" üzerinden olmalıdır. 2.İskelet dökümü için özel üretilmiş olmalıdır, 3.Çalışma süresi 150-200 saniye arasında olmalıdır, 4.Aynı marka adı altında orjinal LİKİTİYLE birlikte teslim edilecektir, 5.Donma süresi en az 30 dakika olmalıdır, 6.Toz su karıştırma oranı 20 mililitre/100gram olmalıdır, 7.2 saat süre donucunda basma dayanımı 14-20 MPa aralığında olmalıdır, 8.DIN EN ISO 15912 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır, 9.Çizgisel termal genleşmesi %1,15 olmalıdır, 10.Kutu veya koli içerisindeki ürün, tek kullanım için uygun ışık geçirmeyen 300-450 gram arasında paketlerde olmalıdır, 11.Fosfat bağlı revetman olmalıdır, 12.Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 13.Teslim tarihinden itibaren en az bir(1) yıl raf ömrü olmalıdır. 14.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) AKRİLİK SOĞUK PEMBE TOZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Polimetilmetakrilat bazlý ve kendiliðinden polimerize olmalýdýr. 2. Porözite oluþturmamalýdýr. 3. Total ve parsiyel protez tamiri için uygun olmalýdýr. 4. Damarlý veya damarsýz olabilir. 5. Orijinal ambalajýnda bulunmalýdýr. 6. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalýdýr. 7. Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki (2) yýllýk raf ömrü olmalýdýr. 8. En az 440 gr en fazla 1000 gr'lýk paketlerde olmalýdýr. Deðerlendirme gr fiyatý üzerinden yapýlacaktýr. 9. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. 10. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte Türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) ALÇI SERT TİP 4 |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1kilogram'' olmalýdýr, 2. Kron-köprü yapýmýnda kullaným için uygun olmalýdýr, 3. ADA standartlarýna göre TÝP-4 alçý olmalýdýr, 4. Toz/likit oraný 100 gr/20-30 ml su olmalýdýr, 5. Karýþtýrma süresi 30-180 saniye olmalýdýr, 6. Sertleþme süresi en fazla 30 dakika olmalýdýr, 7. Sertleþme sýrasýndaki genleþmesi %0,04-0,15 aralýðýnda olmalýdýr, (alt ve üst sýnýrlar dahil) 8. Bir gün sonraki sertliði en az 900 kg/cm2olmalýdýr, 9. En fazla 25 kg 'lýk ambalajlanmýþ olmalýdýr, 10. En az 1 yýl raf ömrü olmalýdýr. 11. Ürün numunesi denenecektir, ürün numunesi olmadan yapýlacak baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 8 . ) METAL İSKELET İÇİN |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Hareketli bölümlü protezlerin iskelet dökümü için uygun olmalýdýr, 2. %60-56 kobalt, %31-28,5 krom , %0,6-6 molibden ,%0,4-1,5 silisyum içermelidir. % 2,1 ' den az manganez içerebilir(deðerler dahil). Eser miktarlarda diðer elementlerden içerebilir. 3. Densitesi 8,2-8,3 gr/cm3olmalýdýr(deðerler dahil). 4. Vikers sertliði HV 10 ' da 345-450 aralýðýnda(deðerler dahil) olmalýdýr, 5. Çekirdek bloklar þeklinde olmalýdýr, 6. Ürün takip sisteminde kayýtlý olmalýdýr, 7. Korozyon direnci deðeri 200 µg / cm2' den az olmalýdýr, 8. CE belgesi olmalýdýr, 9. Fosfat baðlý revetmenlarla kullanýma uygun olmalýdýr, 10. Youngmodülüsü 150-245 Gpa arasýnda olmalýdýr(deðerler dahil), 11. Lehim ve kaynak yapmaya uygun olmalýdýr, 12. Parlatýlabilirliði iyi olmalýdýr, 13. En fazla 1 KG lýk paketlerde olmalýdýr, 14. ISO 22674 standartlarýna göre tip 5 olmalýdýr, 15. Ürün orijinal ambalajý içerisinde olmalýdýr, 16. Kroþelerin aktivasyonuna izin verecek kadar esnek olmalýdýr, 17. Satýnalma komisyonu ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurularý deðerlendirmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 9 . ) METAL SABİT PROTEZLER İÇİN |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Metal destekli kron köprü yapýmý için uygun olmalýdýr. 2. Kobalt oraný %58- 64, krom oraný % 24,5- 29 , %5,2- 9 tungsten, % 0.9 1.5 arasýnda silisyum,%0,25-5.2 molibden içermelidir(deðerler dahil). Eser miktarlarda diðer elementlerden içerebilir. 3. 25 - 500°C arasýnda termal genleþme katsayýsý 14-14,310-6 K-1arasýnda olmalýdýr(deðerler dahil), 4. Kurumda bulunan porselen tozlarý ile uyumlu olmalýdýr(Ceramco 3), 5. CE belgesi olmalýdýr, 6. Sertlik deðeri HV 10 'da 285-380 olmalýdýr, 7. Korozyon direnci deðeri 210 µg / cm2' den az olmalýdýr, 8. Densitesi 8,4-8,7 gr/cm3arasýnda olmalýdýr(deðerler dahil), 9. Lehime uygun olmalýdýr, 10. ISO 22674 standartlarýna göre tip 4 veya 5 olmalýdýr, 11. En fazla 1 KG lýk paketlerde olmalýdýr, 12. Ürün orijinal ambalajý içerisinde olmalýdýr, 13. Satýnalma komisyonu ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurularý deðerlendirmeyecektir, Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 10 . ) PATTERN REZİN |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için verilecek teklif '' 1 kutu'' için olmalýdýr, 2. Kendiliðinden polimerize olan akrilik özelliðinde olmalýdýr, 3. Karýþtýrýlmaya baþladýktan en fazla 4 dakika süre içerisinde polimerize olmalýdýr, 4. Aðýz içerisinde kullanýma uygun olmalýdýr, 5. Kokusu kabul edilebilir olmalýdýr, 6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazmalýdýr, 7. Kutu içeriði toz (90-200 gr) ve likitten(100-250 ml) oluþmalýdýr (deðerlendirme birim fiyata göre yapýlacaktýr). 8. Polimerizasyon büzülmesi % 0,4 ün altýnda olmalýdýr, 9. Bükme dayanýmý en az 60 Mpa olmalýdýr, 10. Teslim sýrasýnda en az 2 yýl raf ömrü olmalýdýr, 11. Ürün numunesi denencektir. 12. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 11 . ) JUMBO LASTİK, AKRİLİK PARLATMA |  |
|  | 1. Tam ve hareketli bölümlü protezlerin polisaj aþamasýndan önce kullaným için uygun olmalýdýr, 2. Zýmpara lastiði özelliðinde olmalýdýr, 3. Gri renkte olmalýdýr, 4. Piyasemende kullaným için uygun olmalýdýr, 5. Piyasemenin içinde kalan þaft kýsmýnýn kalýnlýðý 2.3 milimetre olmalýdýr, 6. 134 santigrad derecede sterilizasyona dayanýklý olmalýdýr, 7. Metal kýsmý korozyona dirençli olmalýdýr, 8. Aktif aþýndýrýcý kýsmýnýn geniþliði 12-13 mm ve yüksekliði 19-20 mm aralýðýnda olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Üretici firmanýn bilgileri ürün ambalajýnda olmalýdýr. 11. Ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurlar satýnalma komisyonu tarafýndan deðerlendirilmeye alýnmayacaktýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 12 . ) KAŞIK ÖLÇÜ YARIM ÇENE |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Prefabrik olmalýdýr, 2. Kolay eðilip bükülmemelidir, 3. Paslanmaz çelikten üretilmiþ olmalýdýr, 4. Otoklavda 134 santigrad derecede sterilize edilebilmeli ve korozyona uðramamalýdýr, 5. YARIM ÇENE ölçüler için uygun olmalýdýr. 6. Diþli ve delikli olmalýdýr, 7. Sapý gövdesine iyi bir þekilde baðlanmalý, kolay kýrýlmamalýdýr, 8. Ürün numunesi denenecektir, 9. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi ve broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 13 . ) FREZ AERATÖR TUNGSTEN KARPİT FİSSÜR |  |
|  | - Frezler orjinal ambalajýnda olmalý - Tungsten karpit olmalý - Paketin üzerinde üretici firma ve menþei belirtilmeli - Frezler 10 ve 12 numara olacaktýr - Köprü ve kron sökümü iþleminde kullanýma uygun olmalýdýr - Kullanýrken kolay kýrýlmamalýdýr - Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 14 . ) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, İLAVE TİP,AKIŞKAN KIVAMDA |  |
|  | 1. Ürün, ISO 4823 standartlarýna uygun Tip 3 akýþkanlýk kývamýnda 2. ölçü maddesi olmalýdýr. 2. Ürün, bir kutu içerisinde 2 kartuþ içeren þekilde paketlenmiþ olmalýdýr. 3. Her bir kartuþ tabancada kullanýma uygun olmalýdýr. 4. Her bir kartuþ 50 ml ölçü maddesi içermeli ve 1/1 karýþtýrma oranýna sahip olmalýdýr. 5. Her bir kutu ile birlikte en az 10 tabanca karýþtýrma ucu verilmelidir. 6. Karýþtýrma uçlarý tabancaya takýlýnca karýþtýrma anýnda sýzdýrmamalý ve homojen karýþtýrmalýdýr. 7. Karýþtýrma baþlangýcýndan itibaren aðýz dýþý çalýþma süresi en fazla 2 dakika olmalýdýr. En fazla 2,5 dakika aðýzda kalma süresi olmalýdýr. 8. Elastik geri dönüþü % 99 'dan büyük olmalýdýr. 9. Boyutsal deðiþimi % 0,2 veya daha az olmalýdýr. 10. Shore A sertliði 40-50 aralýðýnda olmalýdýr. 11. Ürün iki aþamalý ölçü tekniði için uygun olmalýdýr. 12. Ürün orijinal ambalajýnda ve orijinal kullanma kýlavuzu ile birlikte olmalýdýr. 13. Ürün teslim tarihi itibarý ile en az 1,5 yýl raf ömrüne sahip olmalýdýr. 14. Ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeye alýnmayacaktýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.01.2020 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |