|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.02.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BOWIE - DICK TEST PAKETİ | 1000 | Paket |  |
|  | 2 . | SİMAN VE ALJİNAT TEMİZLEYİCİSİ | 150 | Bidon |  |
|  | 3 . | YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ | 500 | Adet |  |
|  | 4 . | GAZLI BEZ, HİDROFİL, 10*10 CM | 20000 | Adet |  |
|  | 5 . | BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 6 | 100000 | Adet |  |
|  | 6 . | POŞET, OTOKLAV 35CM X 200M | 100 | Rulo |  |
|  | 7 . | POŞET, OTOKLAV 30CM X 200M | 10 | Rulo |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BOWIE - DICK TEST PAKETİ |  |
|  | 1- Kullanılmaya hazır tek kullanımlık test paketi olmalıdır. 2- Test paketleri 134 derecede 3,5 dakikada ön vakumlu buhar otoklavlarında kullanılabilmelidir. 3- Medikal kâğıda sarılı olmalıdır.Test paketi 300gr(+-20gr) en az 400 yaprak olmalıdır. 4- Test kağıdı kimyasal indikatör içermeli, indikatör kağıdında renk dönüşümü yeterli hava tahliyesi, hava sızıntısı, hızlı buhar nüfusu olup olmadığını test edebilmelidir 5- Test paketlerinin üzerinde maruziyeti gösteren kimyasal indikatör olmalıdır. 6- Test sonucu renk değişimi sabit kalmalı indikatör kağıdı kayıt için en az6 ay saklanabilmelidir. 7- Paket üzerindeki etiket vakum sonucu oluşan genleşmeye toleranslı olmalı, paket açılmamalıdır. 8- Test kâğıdındaki indikatörlü yüzey, film kaplı olmalıdır. 9- Raf ömrü ürün teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalı, paketler oda sıcaklığında saklanabilmelidir. 10- Miadının bitmesine 3 ay kala firma yeni miatlı ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 11- İndikatör kâğıdındaki renk değişimi belirgin olmalı, kullanıcıyı yanılgıya düşürecek şekilde olmamalıdır.Başarılı işlem sonrası ve hatalı işlem sonrası renk farkı açık ve net olmalıdır. Yakın renk tonları olmamalıdır. 12- Test paketleri TS EN 11140 - 4 sertifikasına sahip olmalı, sertifika teklif dosyasına eklenmelidir. 13- Test kağıdı üzerinde rutin kontrol ve validasyonda kullanılmak üzere kayıt için bilgi boşlukları (tarih, otoklav no., kullanıcı , döngü no. gibi) bulunmalıdır. 14- Paket üzerinde üretim veya seri nosu ile üretim tarihi ve son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır. 15- Mürekkebi kurşun içermemelidir 16- Paketin üzerinde test sıcaklığı ve süresi bulunmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) SİMAN VE ALJİNAT TEMİZLEYİCİSİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Dental alanda kullanılan her türlü cerrahi alet üzerindeki siman, aljinat kalıntıları, organik ve inorganik kirliliklerle birlikte pas, korozyon ve biyofilm tabakalarıyla karbon yanıklarını temizleyici özellikte olmalıdır. 2) El aletlerinin çalışma ve fiziksel yeterliliklerini yenileme özelliğine sahip olmalıdır. 3) Krom-Nikel kaplamalar dahil tüm paslanmaz çelik aletlere ve kaplamalarına zarar vermemelidir. 4) Uygun ısılarda kullanım sonucu hiçbir metal yüzeye aşındırıcı etkide bulunmamalıdır. 5) Diş hekimliğinde kullanılan davye, elevatör vb. gibi el aletlerinin organik kirliliklerinin yanısıra; Ölçü Kaşığı, Siman Camı, Siman Spatülü vb. gibi inorganik kirliliklerin temizlenmesinde, kararmış çelik frezlerin tekrar temizlenmesinde kullanılmalıdır. Aletlere zarar vermemeli koruyucu özellikte olmalıdır. 6) Ürünün etkinliğinin kaybolduğunu solüsyon renk değiştirerek kullanıcıyı uyarmalıdır. 7) Ürün 5 litrelik alüminyum folyo kapaklı bidonlarda renksiz, berrak ve konsantre olmalı, ph:(±1) 3 olmalıdır. 8) Ürün en az 7 gün boyunca kullanılabilmeli ve Solüsyon içerisindeki çeşitli indikatörler sayesinde kullanım sonrası kirlenme sonucu renk değişimi sağlamalıdır. 9) Asidik ürün içeriğinde; Potasyum hidroksit,SLES,Cocoamidopropyl Betain,Fosforik Asit,Sitrik Asit,Benzalkonyum Klorür,Setilpridinyum Klorür,Sodyum Karboksi Metil Selüloz olmalı ve bu maddeler Güvenlik Bilgi Formu içeriğince desteklenmelidir. 10) Ürün içeriğinde Aldehit, Benzen, Keton, Fenol, Toluen, Alkol, Halojen, Klorin v.b. maddeler bulunmamalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ |  |
|  | · Yıkayıcı-dezenfektörlerde kullanılacak ve yıkayıcı-dezenfektörün yıkama işleminin temizleme performansını test edecektir. · İndikatör şeklinde olmalı, kullanımı ve yorumlaması kolay olmalıdır. · İndikatörün yüzey formülasyonu protein, lipit ve polisakkarit içermeli ve belgelendirilmelidir. · İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış paslanmaz bir holder'ı olmalıdır. · İşlem öncesi holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde, yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) GAZLI BEZ, HİDROFİL, 10*10 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kullanılan gaz bezi, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş tülbent olmalıdır. 2. Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 3. Gaz kompresler beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır. 4. Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 5. Kullanılan gaz bezin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır. 6. Gaz kompreslerin cm²'deki tel sayısı TS 14079' a (Hidrofil pamuklu gazlı bez ile hidrofil pamuklu ve vizkoz gazlı bez için performans özellikleri ve deney yöntemleri) uygun olmalıdır. Hidrofilik (emicilik) özelliği iyi olmalıdır ve batma süresi 10 sn'den az olmalıdır. 7. Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır. 8. Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek, cerrahi kullanıma uygun şekilde içe katlanmış olmalıdır. 9. Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyutları, miktarı ve hidrofil olduğu, üretim tarihi, parti numarası bilgileri bulunmalıdır. 10. Gaz kompresler 10x10 cm ebadında ve 16 kat olacaktır. 11. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | · Buhar sterilizatörlerinde kullanıma uygun olmalıdır. · Çok parametreli indikatör zaman,doygun buhar ve sıcaklığa duyarlı olmalıdır. · Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi “referans renk” ten farklı tonlarda olacaktır. · İndigatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır. · İndikatör optimum sonuç verebilmesi için 134 derecede 3,5 dakikalık çevrim gösterecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. · Aynı indikatör 121 derece çevrimde çalışacak programada uygun olmalıdır. · Iso 11140-1 Class 6 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. · Üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası hangi standada göre üretildiği ve hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğu yalnız kutu üzerinde değil indikatörlerinde üzerinde bulunmalıdır. · İşlem görmüş indikatörün renk değişimi homojen olmalıdır. · İndikatör film kaplı olmalıdır. İndikatör non-toksit olmalıdır. · İndikatörde kullanılan film sterilizasyon sürecinde çekme, buruşma, yapışma vb. defektlere izin vermemelidir. · Sterilizasyon sonrası renk değişimi kayıt için enaz 1 yıl sabit kalmalıdır. · Yorum yapabilmek için ürün üzerinde referans renkleri bulunmalıdır.Ayrıca renk değişim tablosu verilmelidir. · Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olmalıdır. · Normal oda şartlarında (15-30 C , %35-60 nem) saklanabilmelidir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) POŞET, OTOKLAV 35CM X 200M |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) POŞET, OTOKLAV 30CM X 200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 10.02.2020 TARİH VE SAAT 17:00 KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |