|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 17.02.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Fakülte Sekreteri |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BASPLAK, IŞIKLA SERTLEŞEN | 2500 | Adet |  |
|  | 2 . | KUTU, İŞ GÖNDERME | 400 | Adet |  |
|  | 3 . | ALÇI SERT TİP 3 | 600 | Kilogram |  |
|  | 4 . | SİMAN, YAPIŞTIRMA, GEÇİCİ | 80 | Kutu |  |
|  | 5 . | ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE | 200 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BASPLAK, IŞIKLA SERTLEŞEN |  |
|  | a.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır, b.Bir kutuda en fazla 100-50 adet arasında plak olmalıdır, c.Dişeti rengine yakın pembe renkte olmalıdır, d.Fonksiyonel kaşık ve kaide yapımına uygun olmalıdır, e.Ultraviyole ve halojen ışınları ile her iki yüzey için 3-5 dakika aralığında polimerize edilebilmelidir, f.Kokusuz olmalıdır, g.CE belgesi olmalıdır, h.Tesviye aşamasında minimum toz çıkartmalıdır, i.Pörözitesi olmamalıdır, j.Ağız içi sıcaklığında deformasyona uğramamalıdır, k.Kalınlığı 1,5-3 milimetre aralığında olmalıdır, l.Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, m.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) KUTU, İŞ GÖNDERME |  |
|  | 1- Plastik malzemeden üretilmiş olmalı, 2- Laboratuvar kağıdını tutmak için mandalı olmalı, 3- Boyu 18-22 cm, eni 14-17 cm, derinliği 5-7 cm olmalı, 4- 100 adet mavi, 100 adet kırmızı, 100 adet sarı ve 100 adet yeşil renkte olmalı, 5- Ürün numunesi denenecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) ALÇI SERT TİP 3 |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1kilogram'' olmalıdır, 2. Tam ve hareketli bölümlü protez yapımında kullanım için uygun olmalıdır, 3. ADA standartlarına göre TİP-3 alçı olmalıdır, 4. Toz/likit oranı 100 gr/20-30 ml su olmalıdır, 5. Karıştırma süresi 30-180 saniye olmalıdır, 6. Sertleşme süresi en fazla 30 dakika olmalıdır, 7. Sertleşme sırasındaki genleşmesi %0,06-0,15 aralığında olmalıdır, 8. Bir gün sonraki sertliği en az 600 kg/cm2 olmalıdır, 9. En fazla 25 kg 'lık ambalajlanmış olmalıdır, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün numunesi olmadan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir 12. En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) SİMAN, YAPIŞTIRMA, GEÇİCİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Geçici kron ve köprü yapıştırma işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. 2-Öjenol içermemelidir. 3-Kompozit esaslı ürünlerlerin polimerizasyonunu bozmamalıdır. 4-Ürün pasta-pasta şeklinde siman ve katalizörden oluşmalıdır, 5-Siman-katalizör eşit hacimde sıkılarak karıştırılmalıdır, 6-Katalizör ve siman tüp içerisinde olmalı. 7-Katalizör ve simanın toplam ağırlığı 45-60 gram aralığında olmalıdır. Değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır. 8-Katalizör ve simanın bulunduğu tüpün ağız genişliği 2-3 mm aralığında olmalıdır. 9-Ürün orijinal ambalajı içerisinde karıştırma kağıdı yer almalıdır. 10-Ürünün türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır, 11-Karıştırma süresi en fazla 30 sn ve ağızda sertleşme zamanı en fazla 2 dakika olmalıdır. 9-Ürün CE standartlarında olmalı ve bu özelligi ambalajının üzerinde belirtilmelidir 12-En az 2 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 13-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE |  |
|  | 1. U formunda olmalıdır, 2. Kırmızı ve mavi renkli iki yüzü olmalıdır, 3. Kağıt ısırtıldığında renkleri ısırtılan yüzeylere kolayca çıkmalıdır, 4. Kağıt aynı hastada tekrar kullanımlarda kolayca kopmamalıdır, 5. Her kutuda 6 adet, her adette 12 yaprak olmalıdır, 6. 80 mikron kalınlığında olmalıdır, 7. Ürün numunesi denenecektir, 8. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.02.2020 TARİH VE SAAT 17:00 ’YE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |