|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 19.02.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FREZ HARD BÜYÜK (CANAVAR) | 100 | Adet |  |
|  | 2 . | FREZ HARD (CHAMFER) | 20 | Adet |  |
|  | 3 . | FREZ HARD (UCA DOĞRU İNCELEN) | 15 | Adet |  |
|  | 4 . | FREZ HARD (FİSSÜR) | 20 | Adet |  |
|  | 5 . | FREZ HARD (ARMUT) | 15 | Adet |  |
|  | 6 . | FREZ HARD (ORTA) | 15 | Adet |  |
|  | 7 . | FREZ METAL TESVİYE (KÜÇÜK) | 25 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FREZ HARD BÜYÜK (CANAVAR) |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Deðerli ve deðersiz metal alaþýmlarda ve akriliklerde kullanýlabilmelidir, 3. Lehim baðlantýsý olmamalýdýr, 4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon þartlarýnda paslanmamalý, korozyona uðramamalýdýr, 5. Tungsten karpid malzemeden üretilmiþ olmalýdýr, 6. Aktif aþýndýrýcý kýsmýnýn boyu 14-16 milimetre ve en kalýn yerinde çapý 5,5-6 milimetre aralýðýnda ve ucu yuvarlak olmalýdýr. 7. Frezin þaftýnýn kalýnlýðý 2,35 milimetre olmalý, çalýþma sýrasýnda boþa dönmemelidir. 8. Rijit metal yapýda olup deforme olmamalýdýr, 9. Ambalajý üzerinde markasý, frez katalog numarasý yazmalýdýr. 10. CE belgesi olmalýdýr, 11. Aþýndýrma özelliðine göre mavi veya yeþil bantlý olmalýdýr, 12. Akrilik tesfiyesi sýrasýnda protez kaidesini yakmamalýdýr, 13. Ürün numunesi denenecektir, 14. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 15. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) FREZ HARD (CHAMFER) |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, chamfer formunda olmalýdýr, 2. Deðerli ve deðersiz metal alaþýmlarda ve akriliklerde kullanýlabilmelidir, 3. Lehim baðlantýsý olmamalýdýr, 4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon þartlarýnda paslanmamalý, korozyona uðramamalýdýr, 5. Tungsten karpid malzemeden üretilmiþ olmalýdýr, 6. Aktif aþýndýrýcý kýsmýnýn boyu 14-16 milimetre ve en kalýn yerinde çapý 2-2,5 milimetre aralýðýnda, ucu yuvarlak olmalýdýr, 7. Frezin þaftýnýn kalýnlýðý 2,35 milimetre olmalý, çalýþma sýrasýnda boþa dönmemelidir. 8. Rijit metal yapýda olup deforme olmamalýdýr, 9. Ambalajý üzerinde markasý, frez katalog numarasý yazmalýdýr. 10. CE belgesi olmalýdýr, 11. Aþýndýrma özelliðine göre mavi veya yeþil bantlý olmalýdýr, 12. Akrilik tesfiyesi sýrasýnda protez kaidesini yakmamalýdýr, 13. Ürün numunesi denenecektir, 14. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 15. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) FREZ HARD (UCA DOĞRU İNCELEN) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, uca doðru incelen formunda olmalýdýr, 2. Deðerli ve deðersiz metal alaþýmlarda ve akriliklerde kullanýlabilmelidir, 3. Lehim baðlantýsý olmamalýdýr, 4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon þartlarýnda paslanmamalý, korozyona uðramamalýdýr, 5. Tungsten karpid malzemeden üretilmiþ olmalýdýr, 6. Aktif aþýndýrýcý kýsmýnýn boyu 14-16 milimetre ve en kalýn yerinde çapý 2-3 milimetre aralýðýnda, en ince olduðu uç kýsmýnda çapý 0,5-1 milimetre aralýðýnda olmalýdýr. 7. Frezin þaftýnýn kalýnlýðý 2,35 milimetre olmalý, çalýþma sýrasýnda boþa dönmemelidir. 8. Rijit metal yapýda olup deforme olmamalýdýr, 9. Ambalajý üzerinde markasý, frez katalog numarasý yazmalýdýr. 10. CE belgesi olmalýdýr, 11. Aþýndýrma özelliðine göre mavi veya yeþil bantlý olmalýdýr, 12. Akrilik tesfiyesi sýrasýnda protez kaidesini yakmamalýdýr, 13. Ürün numunesi denenecektir, 14. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 15. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) FREZ HARD (FİSSÜR) |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, fissür formunda olmalýdýr, 2. Deðerli ve deðersiz metal alaþýmlarda ve akriliklerde kullanýlabilmelidir, 3. Lehim baðlantýsý olmamalýdýr, 4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon þartlarýnda paslanmamalý, korozyona uðramamalýdýr, 5. Tungsten karpid malzemeden üretilmiþ olmalýdýr, 6. Aktif aþýndýrýcý kýsmýnýn boyu 14-16 milimetre ve en kalýn yerinde çapý 2-2,5 milimetre aralýðýnda, ucu köþeli olmalýdýr, 7. Frezin þaftýnýn kalýnlýðý 2,35 milimetre olmalý, çalýþma sýrasýnda boþa dönmemelidir. 8. Rijit metal yapýda olup deforme olmamalýdýr, 9. Ambalajý üzerinde markasý, frez katalog numarasý yazmalýdýr. 10. CE belgesi olmalýdýr, 11. Aþýndýrma özelliðine göre mavi veya yeþil bantlý olmalýdýr, 12. Akrilik tesfiyesi sýrasýnda protez kaidesini yakmamalýdýr, 13. Ürün numunesi denenecektir, 14. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 15. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) FREZ HARD (ARMUT) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, armut formunda olmalýdýr, 2. Deðerli ve deðersiz metal alaþýmlarda ve akriliklerde kullanýlabilmelidir, 3. Lehim baðlantýsý olmamalýdýr, 4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon þartlarýnda paslanmamalý, korozyona uðramamalýdýr, 5. Tungsten karpid malzemeden üretilmiþ olmalýdýr, 6. Aktif aþýndýrýcý kýsmýnýn boyu 14-17 milimetre olmalýdýr, 7. Frezin þaftýnýn kalýnlýðý 2,35 milimetre olmalý, çalýþma sýrasýnda boþa dönmemelidir. 8. Rijit metal yapýda olup deforme olmamalýdýr, 9. Ambalajý üzerinde markasý, frez katalog numarasý yazmalýdýr. 10. CE belgesi olmalýdýr, 11. Aþýndýrma özelliðine göre mavi veya yeþil bantlý olmalýdýr, 12. Akrilik tesfiyesi sýrasýnda protez kaidesini yakmamalýdýr, 13. Ürün numunesi denenecektir, 14. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 15. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) FREZ HARD (ORTA) |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Deðerli ve deðersiz metal alaþýmlarda ve akriliklerde kullanýlabilmelidir, 3. Lehim baðlantýsý olmamalýdýr, 4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon þartlarýnda paslanmamalý, korozyona uðramamalýdýr, 5. Tungsten karpid malzemeden üretilmiþ olmalýdýr, 6. Aktif aþýndýrýcý kýsmýnýn boyu 14-16 milimetre ve en kalýn yerinde çapý 4-5 milimetre aralýðýnda, en ince yerinde çapý 2-2,5 milimetre aralýðýnda, dikey duvarlarý düz olmalý ve ucu yuvarlak olmalýdýr. 7. Frezin þaftýnýn kalýnlýðý 2,35 milimetre olmalý, çalýþma sýrasýnda boþa dönmemelidir. 8. Rijit metal yapýda olup deforme olmamalýdýr, 9. Ambalajý üzerinde markasý, frez katalog numarasý yazmalýdýr. 10. CE belgesi olmalýdýr, 11. Aþýndýrma özelliðine göre mavi veya yeþil bantlý olmalýdýr, 12. Akrilik tesfiyesi sýrasýnda protez kaidesini yakmamalýdýr, 13. Ürün numunesi denenecektir, 14. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 15. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 7 . ) FREZ METAL TESVİYE (KÜÇÜK) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Deðerli ve deðersiz metal alaþýmlarda yapýlacak tesviye için uygun olmalýdýr, kronun içinde bulunan çapaklarý temizlemek için uygun olmalýdýr, 3. Lehim baðlantýsý olmamalýdýr, 4. Piyesemende kullanýma uygun olmalý ve þaft kalýnlýðý 2,3-2,35 mm aralýðýnda olmalýdýr, 5. Tungsten karpid malzemeden üretilmiþ olmalýdýr, 6. Aktif aþýndýrýcý kýsmýnýn boyu 4,5-5,5 milimetre aralýðýnda ve çapý 1,5-2 milimetre aralýðýnda olmalýdýr, ucu yuvarlak olmalýdýr, 7. Ürün numunesi denenecektir, 8. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 02.03.2020 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |