|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.03.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | 3/0 POLİGLAKTİN EMİLEBİLİR 3/8 TERS KESKİN 20 MM 90 CM | 480 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) 3/0 POLİGLAKTİN EMİLEBİLİR 3/8 TERS KESKİN 20 MM 90 CM |  |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER: 1. Malzeme içeriği Poliglikolik Asit (%90) ve Laktik Asit (%10) olmalıdır ve örgülü sütur olmalıdır. 2. Teslim tarihi itibarı ile miadı en az 2 yıl olmalıdır. 3. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 4. İplikleri kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütur esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 5. Düğüm emniyet ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 6. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olmalıdır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olmalı, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır. 7. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 8. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 9. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini ameliyat boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir 10. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 11. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 12. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütur iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır. a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde) iğne boyu (mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Süturun cinsi (muhteviyatı) e. Süturun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Süturun uzunluğu g. Süturun rengi h. Steril ibaresi ve sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. A) 3/0 POLİGLAKTİN DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 20 mm uzunluğunda, 3/8 keskin (ters üçgen) kesitli olmalıdır. 3. İpi en az 90 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik absorbe olma süresi 50-90 gün olup, aynı zamanda en az 10 gün doku desteği sağlamalıdır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 09.03.2020 TARİH VE SAAT:17:00 ‘NE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |