|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.03.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | AKRİLİK SICAK PEMBE TOZ | 20 | Kutu |  |
|  | 2 . | ALJİNAT | 480 | Paket |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) AKRİLİK SICAK PEMBE TOZ |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif '' 1000 gram toz'' için olmalýdýr, 2. Toz: a) Isý ile sertleþen polimetilmetakrilattan oluþmalýdýr, b) Sadece organik pigmentler içermelidir, c) Kadmium içermemelidir, d) 900-1100 mililitre arasýnda ýþýk geçirmeyen paketlerde olmalýdýr, e) Damarlý olmalýdýr, 3. Hamurlaþma süresi 5-10 dakika olmalýdýr, 4. Çalýþma süresi 15-25 dakika aralýðýnda olmalýdýr, 5. Tamir akrilikleri ile uyumlu olmalýdýr, 6. Kurumda bulunan likitlerle uyumlu olmalýdýr, 7. Ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu olmalý ve en az 1 yýllýk raf ömrü olmalýdýr, 8. Ürünlerin CE belgesi olmalýdýr, 9. Polimerize olduktan sonra diþetine yakýn pembe renkte olmalýdýr, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün orjinal ambalajýnda ve kullaným klavuzu ile birlikte olmalýdýr, 12. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya kataloðu olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait güncel malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte Türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) ALJİNAT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 paket' içindir, 2. En fazla 1100 gram paketlerde olmalýdýr. Deðerlendirme gram fiyatý üzerinden olacaktýr. 3. Karýþtýrma esnasýnda toz partikülleri su içerisinde iyi çözünmeli ve ölçü detayýný iyi yansýtmalýdýr, 4. Tadý tolere edilebilir olmalýdýr, 5. Dokuya çok iyi adapte olmalý, tüm detaylarý mükemmel þekilde modele aktarabilmeli, 6. Dijital modellemeye uygun, yüksek kalitede ölçü alabilme özelliðine sahip olmalýdýr, 7. Duplikasyon yapmak amacý ile alýnan ölçüden tekrar ölçü dökme imkanýna sahip olmalý, 8. Elastik geri dönme oraný en az %96 olmalýdýr, 9. Kurþun ve kadmiyum içermemelidir, 10. Ölçü alma esnasýnda kaþýða iyi tutunmalý, ayrýlmamalýdýr, 11. Alkol içerikli dezenfektanlar uygulandýðýnda boyutsal stabilitesini koruyabilmelidir, 12. Oda sýcaklýðýnda karýþtýrma süresi en fazla 30 sn, çalýþma zamaný 50-90 sn aralýðýnda ve hasta aðzýnda donma süresi en fazla 50-90 sn aralýðýnda olmalýdýr, 13. Renkli indikatöre sahip olmalý, karýþtýrýldýðýnda renkli olmalý ve sertleþirken renk deðiþtirmelidir. 14. Ölçüden model rahat bir þekilde çýkarýlmalý ve alçý yüzeyinde bozulmaya sebep olmamalý 15. Boyutsal stabilitesini en az 2 saat koruyabilmelidir, 16. ISO 1563 standartlarýna uygun olmalýdýr, 17. Ürün orjinal ambalajýnda olmalýdýr. Ambalajý üzerinde üretildiði ülke, üretici firma adý veya logosu, ve son kullanama tarihi silinmeyecek þekilde yazýlý olmalýdýr, 16. Son kullaným tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 2 yýl olmalý 17. Ölçü alýndýktan sonra kaþýktan ayrýlmamalýdýr. 18. Ürün numunesi denenecektir, Ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 09.03.2020 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |