|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 06.03.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ | 40 | Bidon |  |
|  | 2 . | DEZENFEKTAN, YÜZEY, KULLANIMA HAZIR | 1000 | Litre |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ |  |
|  | 1. Yıkayıcı-Dezenfektörlerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalı; paslanmaz çelik, cam , seramik , kauçuk , plastik ve krom kaplamalı malzemelerin alkalik temizlenmesinde kullanılmalıdır. 2. Solüsyon, alkaliler dışında sodyum hidroksit , iyon tutucular , sürfaktanlar ve korozyon inhibitörleri içermelidir. 3. Su sertliği , temizleme süresi , temizleme sıcaklığı , medikal kirin türü , miktarı ve yoğunluğu gibi parametrelere göre değişebilen, 3-8 ml/Lt. gibi geniş bir dozaj aralığı olmalıdır. 4. Solüsyon, Yıkayıcı Dezenfektörlerde 40°C-80°C sıcaklık aralığında kimyasal temizlemeye uygun olmalıdır. 5. Ph değeri 13,5 olmalıdır. 6. Doğaya zarar vermemeli, biyoçözünür olmalıdır. 7. Ürün enz 5lt. en fazla 10 lt.'lik bidonlarda olmalı, Solüsyonu içeren bidonlar, geri dönüşümlü olmalıdır. 8. Nötralizasyon solüsyonu ile aynı marka olmalıdır. 9. Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır. 10. EN ISO 15883-5 standardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için gerekleri yerine getirmiş olduğu akredite bir kuruluş tarafından verilmiş belge ile kanıtlanmalıdır. 11. Alkali solüsyonu veren firma beraberinde 5 litre başına 1 test protein testi vermelidir. 12. İhale öncesi ilgili birimlerden kirlilik testleri ile uygunluk alınmalıdır. 13. Teklif veren firma, ünitemizde yerleşik Yıkayıcı Dezenfektör cihazı üreticisinden cihaza uygunluk yazısı sunmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) DEZENFEKTAN, YÜZEY, KULLANIMA HAZIR |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Ürün, alkol bazlı ve kullanıma hazır olmalıdır. Kullanıma hazır solüsyonun içinde tortu bulunmamalıdır. 2. Fosfat, Fenol, Aldehid ve Aldehid türevi kimyasallar içermemelidir. 3. Ürün alkol içerikli olmalı (en az %70 etil alkol veya %50 izopropil alkol veya %40 n-propil alkol içermelidir). 4. Bakterisit, fungusit, virüsit etkisi olmalıdır. (Bakteriler (Mycobacterium tuberculosis, metisilin dirençli Staphylococcus aureus, vankomisin dirençli enterokoklar ve çoğul dirençli gram-negatif basiller dahil), mantarlar, viruslara (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodeficiency Virus dahil) karşı etkili olmalıdır.) Hangi mikroorganizmaya ne kadar sürede etki ettiği açıkça yazılı olmalıdır. Firma bu etkinliği kanıtlayan ulusal veya uluslar arası mikrobiyolojik çalışma raporlarını ihale dosyasında sunmalıdır, 5. Ürün içerik, etki süresi ve yüzdeleri şişe etiketinde yazılı olmalıdır, 6. Uygulandığı yüzeyde herhangi bir atık ve leke bırakmadan kendiliğinden hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır. 7. Her tür cerrahi aletin ve anestezi aksesuarlarının (maske, ambu, vb.) dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalı, monitör ekranlarına, LCD ekran yüzeylerine vb. zarar vermemelidir. 8.Ürün uygulandıktan sonra durulama gerektirmemeli, kurulandığında iz bırakmamalıdır. 9. Ürünün kullanılan yüzeylerde aşınma, renk değişikliği gibi zararlı etkileri bulunmamalıdır. 10. Hoş kokulu veya kokusuz olmalıdır. 11. Ürünün etki süresi en fazla 1 dakika olmalı, uygulama sonrasında kısa sürede kurumalıdır. 12. Ürünün orjinal ambalajı kilitli olmalı, üzerinde ürün kullanımı, yan ve toksit etkilerine ilişkin uyarılar, üretim/son kullanma tarihleri, lot numarası ve kullanımla ilgili açıklamalar Türkçe belirtilmiş olmalıdır. 13. Ürün etiketi ve kullanım kılavuzu Türkçe olmalıdır. 14. Ürün 1 L 'lik kullanıma hazır ambalajlarda olmalı ve yanında püskürtme aparatıyla birlikte verilmelidir. 15. Ürün TİTUBB veya ÜTS kaydı yapılmış olup, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 16. Ürün biyosidal ürün ruhsatına sahip olmalıdır. 17. Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 18. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 19. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.03.2020 TARİH VE SAAT 17:00 ‘YE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |