|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 16.06.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 33 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ANTİSEPTİK, EL, ALKOL BAZLI | 500 | Litre |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ANTİSEPTİK, EL, ALKOL BAZLI |  |
|  | 1.Ürün ellerin hijyenik ve cerrahi antisepsisine uygun cilt antiseptiði olmalýdýr. 2. El antiseptiði olarak n-propanol, izopropanol ve etanol den biri veya bunlarýn kombinasyonunu içeren %60-95 oranýnda alkol olmalýdýr. 3. Eli yumuþatan kimyasal maddelerin vermiþ olduðu zararý en aza indirgeyen gliserol maddesi vb. içermelidir. 4. Ürün kullanýma hazýr formda olmalýdýr. 5. Kullanýcýya toksikolmamalýdýr.Firma ,cilde zarar vermedigini belgeleyen dermatolojik raporlarý sunmalýdýr. 6. Kullaným öncesi herhangi bir katký maddesi eklenmesine, kullanýmdan sonra su ile durulamaya ve kurulamaya gerek olmamalýdýr. 7. Hastanedeki yüzeyler üzerine döküldüðünde leke býrakmamalýdýr ve zarar vermemelidir. 8. Ürün bakterisid (Tüberküloz, metisiline dirençli stafilokokus aureus (MRSA) dâhil), fungusid ve virüsid (HBV, HCV, Rota, Vaccinia dâhil) etki göstermeli, bu bilgiler istendiðinde belgelenebilir olmalýdýr. 9. Ürün ellere uygulandýktan sonra en az 30 sn içerisinde etkisini göstererek cildi mikroorganizmalardan temizlemeli, etkisi kalýcý olmalýdýr. 10. Ürün hoþ kokulu olmalý, keskin ve rahatsýz edici kokusu olmamalý, solunum yollarýný ve cildi tahriþ etmemelidir. 11. Ýyotlu maddeler gibi sonradan toksik etki gösteren maddeler içermemelidir. 12. Ürün, 1L'lik kullanýma hazýr ambalajlarda ve el pompasý ile birlikte verilmelidir. 13. El antiseptiði T.C. Saðlýk Bakanlýðý Biyosidal Yönetmeliði'ne uygun ve ruhsatlý olmalýdýr. 14. Ürünün üzerinde Türkçe kullaným bilgileri, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalý, raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalýdýr. 15. Son kullanma tarihi yaklaþan ürünler 60 gün önceden firmaya bildirilecek yeni ürünlerle deðiþimi yapýlacaktýr. 16. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. 17. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 22.06.2020 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |