|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 12.08.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | TOZ, LAZER SİNTER (CR-CO) | 15 | Kilogram |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) TOZ, LAZER SİNTER (CR-CO) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim fiyat teklifi '' 1 kg'' için olmalýdýr, 2. Element içeriði belirtilen aralýklara uyumlu olmalýdýr: Kobalt oraný % 60-63, krom % 27-30, % 4-9,5 , Wolfram, % 0,8-1.6 silisyum ve % 1'den az diðer elementlerden içerebilir.Berilyum, nikel ve galyum içermemelidir. 3. Basýlý ürün kataloðu olmalýdýr. 4. Gren boyutu 10-30 mikron aralýðýnda olmalýdýr ve ürün ambalajý, kataloðu veya kullanma kýlavuzunda belirtilmiþ olmalýdýr, 5. Kurumda bulunan metal lazer ergitme (ConseptlaserMlab 100W) cihazýnda kullanýma uygun olmalýdýr. 6. Çekme dayanýmý en az 900 N/ mm2(MPa) olmalýdýr, 7. Metal-seramik baðlantý dayanýmý kurumda mevcut olan porselen(Ceramco 3) ile ISO 9693 kalite standartlarýný saðlamalýdýr, 8. ISO 22674 standartlarýna uyumlu olmalýdýr. 9. Termal genleþme katsayýsý 25-500 santigrat derce arasýnda en az 14 x 10-6 K-1;en fazla 14,4 x 10-6 K-1 olmalýdýr. 10. CE belgesi olmalýdýr.Bu durum ürün ambalajý, kataloðu veya kullanma kýlavuzunda belirtilmiþ olmalýdýr, 11. Lazer lehim için uygun olmalýdýr. 12. Yukarýda belirtilen özellikler ürünün kataloðunda veyakullaným kýlavuzunda belirtilmelidir. 13. Ürün güvenlik bilgi formu bulunmalýdýr, 14. Vikers sertlik deðeri HV 10 ' da en az 300 olmalýdýr, 15. Ürün kutusu veya kabý üzerinde markasý, lot numarasý, menþei açýkça belirtilmelidir. 16. Ürün numunesi veya kataloðu olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. 17. EN ISO 10271 standardýna uygun olmalýdýr. 18. Satýnalma komisyonu, gerekli gördüðünde kurumda bulunan lazer ergitme cihazýnda kullanýlabilecek miktarda numune isteyebilir ve gerekli gördüðü analizler açýsýndan inceleme yapabilir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.08.2020 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |