|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.11.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BİYOKİMYA TÜPÜ (KIRMIZI KAPAKLI JELSİZ) | 1500 | Adet |  |
|  | 2 . | ENJEKTÖR 2 CC SİYAH UÇLU | 3000 | Adet |  |
|  | 3 . | ENJEKTÖR 5 CC YEŞİL UÇLU | 5000 | Adet |  |
|  | 4 . | ENJEKTÖR 10 CC YEŞİL UÇLU | 5000 | Adet |  |
|  | 5 . | ENJEKTÖR 20 CC | 15000 | Adet |  |
|  | 6 . | BONE, BAYAN | 50000 | Adet |  |
|  | 7 . | KEP, ERKEK | 10000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BİYOKİMYA TÜPÜ (KIRMIZI KAPAKLI JELSİZ) |  |
|  | 1- Tüpler 16X100 mm çapında olmalı, 2- Vakumlu, kırmızı kapaklı, pıhtı aktivetörlü olmalı, plastik maddeden yapılmalıdır. 3- Plastik ile kapak kısmı kan alırken birbirinden ayrılmamalıdır. 4- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 5- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) ENJEKTÖR 2 CC SİYAH UÇLU |  |
|  | 1. Tek kullanımlık olmalı, 2. Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonu kolay hareket etmeli, 3. Toksik olmamalı, 5. Steril olmalı, 6. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı, 7. Pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli, 8. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı , 9. Şeffaf ve tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı, 10.İğne ucu paslanmaz çelikten ve siyah uçlu olmalı. 11. Enjektor üzerinde cc / dizyem çizgileri olmalı ve cc / dizyem çizgisi 0' dan başlamalı 12. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemeli 13. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı 14. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 3 (üç) yıl olmalıdır. 15. ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalı, 16. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) ENJEKTÖR 5 CC YEŞİL UÇLU |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Tek kullanımlık olmalı, 2. Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonu kolay hareket etmeli, 3. Toksik olmamalı, 5. Steril olmalı, 6. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı, 7. Pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli, 8. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı , 9. Şeffaf ve tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı, 10.İğne ucu paslanmaz çelikten ve yeşil uçlu olmalı. 11. Enjektor üzerinde cc / dizyem çizgileri olmalı ve cc / dizyem çizgisi 0' dan başlamalı 12. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemeli 13. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı 14. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 3 (üç) yıl olmalıdır. 15. ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalı, 16. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) ENJEKTÖR 10 CC YEŞİL UÇLU |  |
|  | 1. Tek kullanımlık olmalı, 2. Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonu kolay hareket etmeli, 3. Toksik olmamalı, 5. Steril olmalı, 6. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı, 7. Pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli, 8. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı , 9. Şeffaf ve tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı, 10.İğne ucu paslanmaz çelikten ve yeşil uçlu olmalı. 11. Enjektor üzerinde cc / dizyem çizgileri olmalı ve cc / dizyem çizgisi 0' dan başlamalı 12. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemeli 13. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı 14. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 3 (üç) yıl olmalıdır. 15. ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalı, 16. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) ENJEKTÖR 20 CC |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Tek kullanımlık olmalı, 2. Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonu kolay hareket etmeli, 3. Toksik olmamalı, 5. Steril olmalı, 6. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı, 7. Pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli, 8. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı , 9. Şeffaf ve tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı, 10.İğne ucu paslanmaz çelikten ve yeşil uçlu olmalı. 11. Enjektor üzerinde cc / dizyem çizgileri olmalı ve cc / dizyem çizgisi 0' dan başlamalı 12. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemeli 13. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı 14. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 3 (üç) yıl olmalıdır. 15. ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalı, 16. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) BONE, BAYAN |  |
|  | 1-Tek kullanımlık olmalıdır. 2-Lastikli olmalıdır, kullanım esnasında lastikleri deforme olmamalıdır. 3-Kolay yırtılmamalıdır. 4-100'lük ambalajlarda olmalıdır. 5- Yeşil renkte olmalıdır. 6-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) KEP, ERKEK |  |
|  | 1-Tek kullanımlık olmalıdır. 2- Ense bölgesinde bağcık olmalıdır. 3-Kolay yırtılmamalıdır. 4-100'lük ambalajlarda olmalıdır. 5-Antiallerjik olmalıdır. 6-Ultrasonik dikişli ve hava geçirgenliği olmalıdır. 7-Yeşil renkte olmalıdır. 8-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 09.11.2020 TARİHİ VE SAAT 17:00’YE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |