|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.12.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 61 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ISI VE NEM DEĞİŞTİRİCİ BAKTERİ VİRÜS FİLTRESİ | 1000 | Adet |  |
|  | 2 . | ROKÜRONYUM BROMİD 50 MG 5 ML FLK (ESMERON VEYA MUADİLİ) | 600 | Adet |  |
|  | 3 . | RİFAMİSİN 250 MG 3 ML AMPÜL | 200 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ISI VE NEM DEĞİŞTİRİCİ BAKTERİ VİRÜS FİLTRESİ |  |
|  | 1.Isý ve nem deðiþtirici BV filtre, inspirasyon hattýndan gelen gazýn ýsýnýp nemlenmesini saðlayarak hastayý korur, ekspirasyon hattýndan giden gazýn da ýsý ve nemini tutarak cihazý korur. Filtre ayrýca bakteri ve virüs tutma özelliðine sahiptir. 2. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin aðýrlýðý 17 gram'dýr. 3. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin tidal hacim aralýðý 120 - 750 ml arasýndadýr. 4. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin bakteri tutuculuðu % 99.9999'dur. 5. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin virüs tutuculuðu % 99.998'dir. 6. Isý ve nem deðiþtirici BV filtre akýþa gösterdiði düþük rezistanlý yapýsý ile hastanýn solunum iþini azaltýr. Filtrede dakikada 30 litrelik akýþta 0.9 cm H20, 60 litrelik akýþta 2.2 cm H20 basýnca düþmesi gerçekleþir. 7. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin nemlendirme kapasitesi 250 ml tidal hacimde 32 mg H2O /l ve 500 ml tidal hacimde 30 mg H2O /l , 750 ml tidal hacimde 27'dir. 8. Isý ve nem deðiþtirici BV filtrenin nem kaybý ise 250 ml tidal hacimde 5.5 mg H2O /l , 500 ml tidal hacimde 7.5 mg H2O /l ve 750 ml tidal hacimde 10.5 mg H2O /l 'dir 9. Filtrenin ölü boþluk miktarý 34 ml'dir. 10. Filtre tek kullanýmlýktýr, 24 saatte bir veya duruma göre daha sýk deðiþtirilmelidir ve Filtre þeffaf renktedir. 11. Filtre dýþ kaplamasý polipropilen, filtre materyali polipropilen ve akrilik fiber'den oluþmaktadýr. Filtrenin ýsý nem deðiþtirici HME elementi ise CaCl2 hidroskopik tuzlarýyla doyurulmuþ polyüretran'dan oluþur. 12. Konnektör çaplarý: Hasta tarafý: 22M/15F, cihaz tarafý 22F/15M'dir. 13. Filtre endotrakeal tüp, maske ve Y konnektör ile baðlantýyý saðlayan universal konnektöre sahiptir. 14. Filtrenin bakteri ve virüs etkinlikleri Nelson test laboratuardan alýnmýþ belgelerle ispatlanmýþtýr. 15. Filtre CE Belgelidir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) ROKÜRONYUM BROMİD 50 MG 5 ML FLK (ESMERON VEYA MUADİLİ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Alým konusu ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca ruhsat verilmiþ ve ilgili Bakanlýkça çýkarýlan tamim, genelge ve tüzüklere uygun olacaktýr. 2. Verilen tekliflerde etken madde, miktarý, ticari ad ve hangi firmaya ait olduðu belirtilecektir. Etken madde listede yer alan etken maddenin ayný olacaktýr. 3. Ürünlerin teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 18 ay olacaktýr. 4. Alým konusu olan bütün ürünler için tüketimi uzayýp miadý dolmakta olanlarda, tüketilemeyeceði anlaþýlan ürünler, 3 ay önce bildirilmek suretiyle yeni miadlý ürünle deðiþtirilecek ve deðiþim en geç 30 iþ günü içinde tamamlanmýþ olacaktýr. 5. Satýnalma komisyonu dilerse numune isteyecek ve bu numuneye göre karar verecektir. 6. Gerekli görüldüðü takdirde teslim edilen tüm ürünler için, tahlilleri istenecek ve tahlil ücreti ilgili firma tarafýndan ödenecektir. 7. Ýlaç kutularýnda kare kod barkodu bulunacaktýr. Karekod barkodu olmayan ürünler teslim alýnmayacaktýr. 9. Soðuk zincir gerektiren, ancak soðuk zincir kurallarýna göre teslim edilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir. 10. Teslim iþlemlerinde her koli içerisinde ayný seriden ilaç bulunacaktýr. 11. Ürünlerin iç kutu ve dýþ kolileri üzerinde aþaðýdaki bilgiler Türkçe olarak yer alacaktýr. " Preparat adý " Ruhsat sahibi ve üretici firma adý " Ruhsat tarihi ve numarasý " Üretim tarihi ay, yýl " Seri numarasý " Depolama talimatý " TC. Saðlýk Bakanlýðý ibaresi " Ýçinde bulunan toplam birim ambalaj sayýsý Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) RİFAMİSİN 250 MG 3 ML AMPÜL |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Alým konusu ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca ruhsat verilmiþ ve ilgili Bakanlýkça çýkarýlan tamim, genelge ve tüzüklere uygun olacaktýr. 2. Verilen tekliflerde etken madde, miktarý, ticari ad ve hangi firmaya ait olduðu belirtilecektir. Etken madde listede yer alan etken maddenin ayný olacaktýr. 3. Ürünlerin teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 2 yýl olacaktýr. 4. Alým konusu olan bütün ürünler için tüketimi uzayýp miadý dolmakta olanlarda, tüketilemeyeceði anlaþýlan ürünler, 3 ay önce bildirilmek suretiyle yeni miadlý ürünle deðiþtirilecek ve deðiþim en geç 30 iþ günü içinde tamamlanmýþ olacaktýr. 5. Satýnalma komisyonu dilerse numune isteyecek ve bu numuneye göre karar verecektir. 6. Gerekli görüldüðü takdirde teslim edilen tüm ürünler için, tahlilleri istenecek ve tahlil ücreti ilgili firma tarafýndan ödenecektir. 7. Ýlaç kutularýnda kare kod barkodu bulunacaktýr. Karekod barkodu olmayan ürünler teslim alýnmayacaktýr. 9. Soðuk zincir gerektiren, ancak soðuk zincir kurallarýna göre teslim edilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir. 10. Teslim iþlemlerinde her koli içerisinde ayný seriden ilaç bulunacaktýr. 11. Ürünlerin iç kutu ve dýþ kolileri üzerinde aþaðýdaki bilgiler Türkçe olarak yer alacaktýr. " Preparat adý " Ruhsat sahibi ve üretici firma adý " Ruhsat tarihi ve numarasý " Üretim tarihi ay, yýl " Seri numarasý " Depolama talimatý " TC. Saðlýk Bakanlýðý ibaresi " Ýçinde bulunan toplam birim ambalaj sayýsý Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 21.12.2020 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |