|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 25.12.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 64 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FREZ AERATÖR ELMAS CHAMFER | 1800 | Adet |  |
|  | 2 . | FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU | 100 | Adet |  |
|  | 3 . | FREZ AERATÖR ELMAS LABUT | 150 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FREZ AERATÖR ELMAS CHAMFER |  |
|  | 1- Ürün aeratörde kullanıma uygun olmalı, orijinal ambalajı içerisinde olmalı, ürün ambalajı üzerinde kod numaraları olmalıdır. 2- CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 3- Frezin toplam boyu 22 mm ile 23 mm arası olmalıdır. 4- Aktif aşındırma kısmının boyu 9,5 ile 10,5 mm aralığında, kalınlığı 1,5 ile 2,0 mm arasında olmalıdır. 5- En kalın olduğu yer 1,70 ile 1,90 mm aralığında, en ince olduğu yerde 0,90 ile 1,00 mm aralığında olmalıdır. 6- Yeşil, sarı, kırmızı ve siyah bantlı olmalı, istenilen adetler; YEŞİL BANTLI : 1.000 ADET SARI BANTLI : 200 ADET KIRMIZI BANTLI : 300 ADET SİYAH BANTLI : 300 ADET 7- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU |  |
|  | 1. Ürün aeratörde kullanıma uygun olmalı, orijinal ambalajı içerisinde olmalı, ürün ambalajı üzerinde kod numaraları olmalıdır. 2. CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 3. Kırmızı bantlı olmalı, aktif aşındırma kısmı 1,0 ile 1,5 mm arasında olmalı, en kalın kısmı 1,5 mm olmalı, en ince olduğu aşındırma kısmı 0,4 ile 0,5 mm olmalı, frezin toplam boyu 22 mm ile 23 mm olmalıdır. 4. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) FREZ AERATÖR ELMAS LABUT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Ürün aeratörde kullanıma uygun olmalı, orijinal ambalajı içerisinde olmalı, ürün ambalajı üzerinde kod numaraları olmalıdır. 2. CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 3. Kırmızı bantlı olmalı, tombul boyu 1,9 ile 1,20 mm, aktif aşındırma kısmı 4,3 ile 4,5 mm arasında olmalıdır. 4. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.01.2021 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |